# 流量计合理选型分析

### 一、浅析流量计的合理选用（论文文献综述）

刘欣[1]（2021）在《焦炉煤气流量测量仪表的比较与分析》文中进行了进一步梳理本文结合超声波流量计、节流装置及平衡流量计的原理,对上述三种流量计测量焦炉煤气的主要影响因素进行分析。结合几种不同仪表的特点,对几种流量计在焦炉煤气流量测量时选型、安装、经济效益等方面进行分析,并总结几种测量仪表的优点与不足。

杨卫东,纪波峰,纪纲[2]（2021）在《关口蒸汽计量表的设计选型》文中进行了进一步梳理关口蒸汽计量表是计量管理、生产调度管理、企业经营管理以及设备管理的基础。介绍了关口蒸汽测量系统的特殊性以及关口蒸汽测量系统的设计与选型要求,并阐述了关口计量表设计选型需满足流量测量准确度、范围度、可靠性、介质高温高压等的要求,计量检定要求以及大管径等要求。比较了涡街流量计和标准差压流量计在面对这些要求时的优势和局限性。

戴卓勋[3]（2021）在《基于热传导的恒温差式低产液量检测仪研制》文中进行了进一步梳理由于传统液体流量计在低渗透油田小流量检测中存在灵敏度低、重复性差、分辨率低等缺点,因此小流量的精准检测已成为国内低渗透油田亟待解决的技术难题。本文针对油田小流量无法精准检测问题开展了对热传导原理和热式流量计测量原理的理论研究,建立了基于恒温差法的井下低产液量检测系统;设计了以增量型PID控制算法实现对加热功率的闭环控制,以保持恒定的温差值;采用数据运算速度快、功耗较低的TMS320F2808作为主控芯片,研制了一款新型热式低产液检测仪。（1）论文分析了油田现有井下流量检测仪器工作原理的优缺点,针对油田目前存在的亟待解决的微小流量测量问题,提出基于热传导原理的恒温差法小流量测量方法,设计了测速传感器和测温传感器,建立了测速传感器加热电压和流量的数学模型,开展了检测仪的硬件电路设计。（2）设计和调试了热式低产液检测仪电路和软件。系统软、硬件均采用模块化设计思想,电路模块主要分为电源模块、电缆总线驱动模块、数据处理模块、模拟信号采集模块和加热电压控制模块;系统软件主要实现数据的采集、处理、运算,建立信号的编码、解码以及通讯。仪器总线通讯采用测井仪器常用DDL3模式,抗干扰能力强。主要程序模块有GPIO口初始化模块、AD转换模块、SPI通信模块、数据发送模块和PID控制模块等。（3）通过实验验证了恒温差式低产液检测仪性能。通过搭建室内流量标定测试平台,制造完成了两支低产液检测仪样机,对样机进行了室内高温试验、振动试验、冲击试验和流量标定试验,测试了仪器的技术指标和工作性能,并在长庆油田董x井完成了现场注水井试验。试验结果表明,该低产液检测仪对1～10m3/d的小流量检测具有较高的重复性、灵敏度和分辨率。

郭伟[4]（2021）在《基于热扩散的气液两相流流量测量方法研究》文中指出气液两相流广泛存在于石油、化工、动力、冶金等诸多工业领域,其流量的在线不分离测量具有重要的科学和工程意义。由于气液两相流固有的复杂性,两相流参数检测的难度很大,其流量的在线不分离测量一直是国内外未能得到很好解决的难题。尤其在石油工业中,开采过程中获得产物为油气水三元两相混合物,各分相流量和比例是监测油井运行状态和油气储集层动态特征的主要参数,准确计量这些参数对油田的综合开采与节能减排具有重要意义。针对这一问题,鉴于气相和液相与换热表面间换热能力的巨大差异,本文研究了换热过程中管壁温度对管内气液两相流的响应规律,并在此基础上提出一种新的基于热扩散的气液两相流测量方法:通过检测管壁与气液两相流热交换过程中管壁的温度响应反推管内流体的流动情况,并进一步计算出气相和液相的流量,实现气液两相流的实时在线、不分离、非接触式测量。通过采用合适的管径在垂直管内构造充分发展的气液两相弹状流,并在该流型下进行流量的测量。首先,研究了管壁在与不同流型下的气液两相流换热过程中的温度波动规律,以温度波动速度、强度、频率以及波动温差四个波动参数对温度波动特征进行表征,并获得了波动特征参数与流型间的关系;根据该关系首次提出基于温度信号分析的气液两相流流型的识别方法,通过联合四个波动参数,实验中流型识别的正确率可达95%。在弹状流流型状态下,通过研究温度曲线上升、下降与Taylor气泡、液塞间的一一对应关系,得到温度曲线的波动和各流动特征参数（Taylor气泡和液塞的速度、长度,液膜厚度,液塞中空隙率等）之间的关联式;其中,测量Taylor气泡和液塞的平均速度和长度的平均相对误差分别为2.28%、4.65%。最后,在流动特征参数的基础上,进一步建立流量计算模型计算气液两相流中气相、液相的体积流量,二者的平均相对误差分别为3.45%、5.51%。此外,对于液相为互不相容双组分的气液两相弹状流,由实验验证了漂移-通量模型、Taylor长度修正方程的适用性,并根据液相粘度对液膜的厚度进行了修正;气相、液相流量的平均相对误差分别为3.38%、4.19%,热扩散式测量方法在实验中流体物性的变化范围内的可行性进一步得到证明。

闫锴[5]（2021）在《基于温差法流量测量技术研究》文中认为伴随着现代工业的发展,人们对油气资源需求日益增大,我国已经成为了全球主要的化石能源消费大国,管道中流体的流量是能源开采过程中最重要的采集参数之一,在气井采集中对管道流量进行实时显示监测,可以得到当前流量信息,根据此信息可以得出当前气井的开采效率,从而更加完善和优化当前开采系统设备,降低开采成本以及开采过程中的能源消耗。本论文将测量气井中流体不同含水率状况下气液混合流体的流量为目的,在现场考察油气井采集过程和对气液混合流体进行仿真,得出不同含水率情况下管道内流速分布大致相同,两壁流速低中间高,通过仿真结果确定对应的传感器距离超过130mm,设计完成了一套基于温差法的热式流量计检测系统。本套流量计系统在油气井采集中包含温度信息采集模块、基于温差法高精度流量信息测量电路、基于信息采集电路相配套的软件系统和和上位机。在设计完整套系统之后,对软件和硬件系统分别进行调试,完成之后进行了联合调试,随之在实验室搭建气液两相流实验平台,改变相应的参数并进行室内试验,最终记录相应数据并开始分析。实验的结果表明,本文设计的温差流量计测量系统可以稳定运行,能够对天然气与水的混合流体的流量进行准确测量最终测量精度（在要求范围内达到±8%）,根据测量得到的数据在上位机上绘制相应的数据曲线图,从而为油气田中低产井的流量测量任务提供直观的数据。

朱义德[6]（2021）在《超声波流量测量技术及精度补偿方法研究》文中研究指明与传统的流量测量方法相比,超声波流量测量技术具有几乎无压损、无阻流部件、非接触式、高精度、测量范围广等优点,广泛应用于石油传输、流量跟踪、用水计费等领域。国外对超声波流量测量技术研究较早,相关产品基本可以满足工业生产的要求,但价格十分昂贵。在这个领域,我国起步较晚,技术累积不足,产品性能也难以达到市场需求。针对这一实际问题,对超声波流量测量技术展开深层次研究,具有重要的研究意义和实用价值。具体研究内容主要包括以下几个方面:首先,通过查阅相关文献资料,给出了超声波流量测量系统的总体设计思路,对常见的超声波流量测量原理展开理论分析,并对超声波传感器结构原理及其安装方式进行了分析比对。最终选定时差法作为测量原理并在算法层次对时差法进行了优化,降低了声速对测量结果的影响。在此基础上,结合超声波回波特性和互相关算法原理,利用FPGA的逻辑特性,设计半并行结构实现互相关算法,提高了超声波渡越时间的测量精度,并进行了应用验证。其次,对超声波流量测量系统总体进行了设计,采用STM32单片机与FPGA相结合的方式设计了流量测量系统的控制核心。其中,STM32单片机负责数据的采集与处理、信息的显示和输出,其硬件平台构建了测量系统的软件系统,FPGA负责逻辑控制以及为硬件电路提供驱动信号,二者相辅相成。TDC-GP22高精度计时芯片与互相关算法模块相结合,共同完成上下游时间的测量。最后,对所设计的超声波流量测量系统进行了测试验证,搭建了实验检测系统,分别进行了静态流速测量、超声波传感器安装位置偏移误差、层流流速区以及湍流流速区的流量测量等实验。将设计样机的检测数据与参考流量计测量数据进行综合分析。实验结果表明,设计样机在层流区域的相对误差低于3.68%,湍流区域的相对误差小于0.66%。

张永康[7]（2021）在《基于后向瑞利相干的光纤分布式流量监测技术研究》文中研究指明流量监测在现代工业生产中具有非常重要的意义,特别是在油气勘探领域,通过对井内流量参数的测量,可以获知井内流体的流动情况,进而对于油井生产动态得以准确把控,进行产层评价和分析油井井下的运行情况。传统的流量监测采用机械式与电磁式传感器,易受到恶劣环境与液体冲击的影响,因此在一些特殊情况下,传统的流量监测手段无法满足测量需求。光纤传感技术是一种新式的外界信号探测技术,因其抗电磁干扰,耐腐蚀,长期稳定好的优势,在流量监测领域具有广阔的应用前景。在此之前应用于流量监测领域的大多采用点式光纤传感技术,其存在传感器制备复杂、测量灵敏度不高等问题。分布式光纤声波传感（DAS）技术利用光纤中瑞利散射干涉效应,实现动态应变的定量监测,与点式光纤传感技术相比,该技术具有结构简单、动态范围大及灵敏度高等优势。因此,研制高性能的DAS系统,并将DAS技术应用于流量监测领域中来,实现井内流量定量分析和分布式探测,是当前井内流量监测系统研究的重要方向。本论文基于DAS技术,针对管道流量监测与流速定量标定进行了研究。论文以分布式光纤传感理论和流体力学理论作为基础,通过光纤干涉解调技术实现流量的非侵入式动态检测,利用模拟算法和信号处理技术实现流量的定量测量。论文的主要研究内容和取得的成果如下:（1）通过分析管内液体流动所产生的冲击信号对管壁的影响,提出了能量法测流量,利用COMSOL软件中的k-ω模型仿真模拟了管道湍流振动,分析了管道弯管处的流速以及流体冲击对管壁的压力分布,对流速和管壁压力进行了数值拟合,得出了正相关的结论,为流量监测实验提供的理论依据。（2）将Φ-OTDR技术与干涉探测技术相结合,从理论角度解释了DAS系统相位检测的工作原理,分析了压力与相位之间的关系,得出了线性相关的结论,理论证明了流速和相位之间存在正比关系。基于光纤分布式声场二次干涉还原理论,建立了分布式光纤空间差分干涉模型,在获得位置、频率信息的基础上进而准确得到外声场振幅和相位的情况。（3）对分布式光纤声波传感信号的调制方法进行理论分析与推导,采用3×3算法作为DAS系统的解调方案,引入法拉第旋转镜来消除系统中的偏振衰落,使用Labview软件对3×3解调算法的影响因素进行模拟仿真。同时针对声场还原的长距离、高定位精度导致的算法复杂性高、数据量大这一问题,提出了更为有效的正交优化算法,并将实时采集到的解调信号进行必要的滤波、滑动平均等处理,与传统3×3算法相比,系统的信噪比提升了约10d B。（4）对DAS系统各组成部分进行详细的介绍,包括光路系统和信号采集系统,给出了各关键器件的参数指标,基于各器件自主组装了DAS系统样机,对DAS系统的几个关键性能进行了测试,并设计了水声信号还原实验,实现了声压灵敏度为-151 dB（rad/μPa）@1000Hz的测量,且最小可探测声压为6Pa,验证了DAS系统样机对外界声波声波信号的高保真还原。（5）搭建DAS系统样机和模拟流量监测实验平台,对管道弯管处流量进行实际测试,使用电磁流量计记录标准流速值,采集不同流速下DAS系统的解调后信号做频谱分析,将两者数据进行拟合,得到特定频率范围下系统测得的真实弧度值与流量之间的数学关系式:y=0.18892x2-0.34782x+0.17232,从实验结果可知相位与流量的平方成正比,拟合R2=0.998,最小可探测流量为0.73 m3/h。

张铁煜[8]（2021）在《复杂介质的超声波流量测量方法研究》文中进行了进一步梳理在油气田实际生产作业中,固液两相流、气液两相流及油气水三相流介质经常出现在开采、管道运输的方方面面;在大型火力发电厂实际生产作业中,大口径衬胶管道也是随处可见的。由于多相流介质的流型、流态过于复杂,以现如今的技术尚不能对含多种复杂介质的管道进行混合流量测量。因此如何在不进行各相分离前提下,精准测量多种复杂介质下的管道流量,为安全生产、提高生产效率提供保障,是目前流量计重点研究方向。本论文以测量复杂介质下管道内复合流量为目的,采用超声波时差法,对大口径衬胶管道、气液两相流等复杂介质做了系统分析与计算后,设计了一款超声波流量测量系统。整套系统包括针对不同介质流体特性而设计的不同规格超声波发射电路、超声波换能器模块、基于时差法的高精度流量测量硬件电路、以硬件电路为核心的软件系统和上位机程序。在完成系统的整体设计后,对系统硬件电路和软件分别进行了性能调试,并建立了试验系统,开展了联合调试。调试好的系统在生产现场进行了性能检测和试验,并对试验数据进行了详细的分析和处理。试验结果表明,设计的超声波流量测量系统能够有效完成多种复杂介质下的流量测量,同时能够适应井下高温高压的环境,对实际工业生产中复杂多相流流量计量工作有着很大的帮助。

刘铎[9]（2021）在《电磁式液体流量计智能转换器研制》文中研究指明工业中对液体流速控制需求与越来越精确的生产需要推动了电磁式液体流量计的发展,近年来众多学者在精度提高方面、成本控制方面以及智能性提升方面都有所建树,但是仍缺乏全面性系统性的综合研究,这就导致在精度提高的同时成本显着增加;过分关注功耗又带来测量精度的止步不前;精度与成本都控制在合理范围时,流量计的智能性却毫不提及。因此很有必要在精度提升、成本控制以及智能性提高等各个方面综合考虑的情况下研制一款电磁式液体流量计智能转换器。电磁式液体流量计利用的是法拉第电磁感应原理,当拥有带电粒子的液体在传感器的可控磁场中流动时,液体中的带电粒子会受到洛伦兹力的影响从而打向传感器两侧的感应极板上,当两极板间的电场给予带电粒子的电场力与洛伦兹力达到平衡时,传感器输出的感应电压值稳定且与流速成正比关系。为了更好的完成本课题设计了水箱循环流水实验平台。考虑到测量精度的提高,本课题需设计处理传感器输出的微小电压的信号处理电路,通过滤波实验以及带通电路验证最终得到能够对通带内流速电压信号放大6000倍且滤波效果良好的信号处理电路。提高精度的另一重要因素为励磁频率与励磁方式的选择,本课题通过对比励磁频率为100Hz、25Hz、12.5Hz、6.25Hz的流速电压信号波形图确定选择励磁频率为6.25Hz。对比矩形波励磁、三态波励磁、正弦波励磁以及三角波励磁方式得到的流速电压信号波形图以及ADC采集后的数据确定了励磁方式为矩形波励磁。考虑到励磁电路性能与成本,对比了三种能够产生励磁矩形波的不同电路,最终确定本课题选用运放构成的压控电流源与H桥组成的励磁电路。本课题为提升电磁式液体流量计的智能性设计了诸多智能模块,包括短信发送模块、RS-485模块、时间显示模块、数据存储模块、流量计算模块。这些模块的实现依赖于一个主函数与三个中断函数的软件设计,这样既能保证仪表的智能性也毫不影响其流速测量的实时性与准确性。除此之外,为提高仪表流速测量精度,软件设计中还包含了简单的一维中值滤波算法与一维均值滤波算法相结合的方法来处理ADC采集到的数据,该算法的应用既提高了测量精度又不至于增加成本。最终本课题成功研制出了可以测量0.001m/s到2.5m/s范围内液体流速,测量的平均误差在±0.35%内,重复性不高于0.4%,符合0.35精度要求,且器件成本不足500元,拥有诸多智能功能的电磁式液体流量计智能转换器。

王贺瑞[10]（2021）在《天然气门站监控管理系统设计与实现》文中研究说明随着我国近年来天然气工业的不断发展以及城镇居民生活水平的不断提高,天然气作为清洁能源,其已经成为城镇居民的重要生活能源。天然气门站作为天然气长输管线的终点站,同时也是城市的接收站,其肩负着对上游来气进行净化、计量、调压、加臭、输送的重要责任。本论文以河北衡水“大营2*75 MW级燃气热电联产项目天然气供气管道大营门站工程”项目为课题来源,设计开发了一套天然气门站监控管理系统,用以保证大营天然气门站长期稳定可靠运营。本文从大营门站实际需求出发,对门站现场工艺流程进行深入分析,提出监控管理系统整体设计方案,即以西门子可编程逻辑控制器、流量计算机以及组态王软件为核心,来开发一套上下位机协同工作的监控管理系统。最终完成了系统硬件配置与软件编程。下位机包含控制系统和计量系统两部分。控制系统部分采用了两套西门子S7-300 PLC构成主备冗余控制系统,实现对现场各类变送器所采集数据的处理,并实现对电动球阀的远程控制;完成了控制系统硬件配置,并编写了主备站冗余程序和数据采集处理程序。计量系统部分则采用流量计算机来对现场天然气进行流量计量,并完成其工况计量值到标况值的换算。介绍了控制系统和计量系统两部分的工作原理。上位机部分应用工业以太网与下位机进行数据通讯,首先创建组态王逻辑设备名称,之后新建数据库词典变量,最后采用组态王内置图素对门站现场工艺流程进行可视化界面组态,并与数据库连接。场站执勤人员通过组态界面来实时在线监测现场各类变送器和流量计的运行工况以及运行数据,并可实现对现场电动球阀的远程控制。此外,还设计实现了用户管理与登录、生产数据报表查询与打印、重要变量趋势曲线查看、现场设备故障报警等功能。在监控管理系统开发完成后且大营门站正式投产前,对其进行了一系列现场调试。主要包括:现场各类仪器运行数据上传、电动球阀远程控制、历史数据报表查询、燃气泄漏报警等各项功能。调试结果显示该监控管理系统运行状况良好,达到预期设计目标,能够满足用户既定需求,可以保证大营门站长期稳定可靠运营。

### 二、浅析流量计的合理选用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅析流量计的合理选用（论文提纲范文）

#### （1）焦炉煤气流量测量仪表的比较与分析（论文提纲范文）

1 焦炉煤气常用流量测量仪表简介

1.1 超声波流量计

1.2 节流装置

1.3 平衡流量计

2 三种流量计比较

2.1 超声波流量计

2.2 节流装置

2.3 平衡流量计

3 焦炉煤气净化工艺中的流量计选型

3.1 焦炉煤气净化工艺流程

3.2 不同工况下焦炉煤气流量计选型

3.2.1 工况一：来自界区外焦炉煤气

3.2.2 工况二：粗脱硫反应器进口焦炉煤气

3.2.3 工况三：脱碳塔出口焦炉煤气净化气

3.3 三种工况的流量计对比结论

4 结语

#### （2）关口蒸汽计量表的设计选型（论文提纲范文）

1 关口蒸汽流量测量系统的特殊性

2 关口蒸汽流量测量系统设计与选型

2.1 蒸汽流量计的一般选型

2.2 仪表范围度与准确度的关系

2.2.1 涡街流量计的范围度与准确度

2.2.2 差压流量计的范围度与准确度

2.3 流量计温度压力等级的设计

2.4 关口蒸汽计量表的可靠性设计

2.5 计量检定的方法比较

2.6 流量计公称通径的设计

2.7 经济性的差异

2.8 差压流量计差压信号管引向问题

3 结束语

#### （3）基于热传导的恒温差式低产液量检测仪研制（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 研究目的

1.3 国内外研究现状

1.4 本文主要研究内容

第二章 基于热传导的恒温差式低产液测量原理分析

2.1 热传导原理

2.2 热式流量计测量原理分析

2.2.1 恒功率测量原理

2.2.2 恒温差测量原理

2.2.3 恒温差式和恒功率式测量方法选择

2.3 流量传感器选型和设计

2.3.1 测温元件的选型

2.3.2 测温传感器设计

2.3.3 测速传感器设计

2.4 本章小结

第三章 系统方案设计

3.1 系统方案总体设计

3.2 电源模块选型

3.3 模拟信号采集模块设计

3.3.1 基准电压电路设计

3.3.2 模数转换电路设计

3.4 数据处理模块设计

3.4.1 MCU介绍

3.4.2 供电电路设计

3.4.3 时钟电路设计

3.4.4 复位电路设计

3.4.5 JTAG接口电路设计

3.5 电缆总线驱动模块设计

3.5.1 电平转换电路设计

3.5.2 整形滤波电路设计

3.6 加热电压控制模块设计

3.7 本章小结

第四章 系统软件设计

4.1 开发环境与流程

4.2 主程序设计思路

4.3 系统初始化设计

4.3.1 系统时钟初始化设计

4.3.2 程序启动位置初始化设计

4.3.3 中断初始化设计

4.3.4 外围模块初始化设计

4.3.5 GPIO口初始化设计

4.4 子程序设计

4.4.1 信号采集模块设计

4.4.2 滤波模块设计

4.4.3 数据发送模块设计

4.4.4 中断模块设计

4.4.5 PID模块设计

4.5 本章小结

第五章 试验验证

5.1 室内试验

5.1.1 整板性能测试

5.1.2 温差值选取

5.1.3 PID调节参数的确定

5.1.4 流量标定

5.1.5 高温试验

5.1.6 振动和冲击试验

5.2 注水井试验

5.2.1 试验设备

5.2.2 现场试验

5.3 本章小结

第六章 总结

6.1 完成工作和结论

6.2 对后续工作的建议

致谢

参考文献

攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

#### （4）基于热扩散的气液两相流流量测量方法研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

缩写和符号清单

1 引言

2 文献综述

2.1 气液两相流流量计算的相关参数及研究方法

2.1.1 气液两相流流量计算的相关参数

2.1.2 气液两相流的分析方法与研究模型

2.2 气液两相流流型识别方法的研究现状

2.2.1 基于流型图和流型转变准则的流型识别方法

2.2.2 采用直接测量的流型识别方法

2.2.3 采用间接测量的流型识别方法

2.3 气液两相流流量测量方法的研究现状

2.3.1 气液两相流流量的测量方法

2.3.2 气液两相流检测技术存在的问题和发展趋势

2.3.3 实际采油工程中对多相流计的需求

2.4 气液两相流中的弹状流研究现状

2.4.1 弹状流的基本特点

2.4.2 弹状流的形成机理

2.4.3 弹状流的研究进展

2.5 本文技术方案及研究内容

2.5.1 本文技术路线

2.5.2 本文研究内容

3 热扩散式测量(TDM)方法

3.1 TDM方法的可行性分析

3.2 TDM方法的测量原理

3.3 TDM装置的结构设计

3.4 TDM温度信号的采集和滤波处理

3.4.1 温度信号的采集

3.4.2 温度数据的滤波处理

3.5 本章小结

4 气液两相流流型识别的实验研究

4.1 实验平台设计

4.2 实验方案设计

4.3 实验参数的不确定度分析

4.4 管壁对不同流型下气液两相流的热扩散响应规律

4.4.1 温度信号分析

4.4.2 温度波动参数

4.4.3 波动参数变化规律

4.5 流型识别方法研究

4.6 流型识别实验结果

4.7 本章小结

5 气液两相弹状流流动特征参数测量的实验研究

5.1 实验方案和步骤

5.2 气液弹状流下的热扩散响应规律

5.3 弹状流流动特征参数的确定方法

5.3.1 Taylor气泡速度与温度曲线波动的关系

5.3.2 液塞速度的确定方法

5.3.3 Taylor气泡和液塞的长度与温度曲线波动的关系

5.3.4 Taylor气泡和液塞的频率与温度曲线波动的关系

5.3.5 液膜厚度的确定方法

5.3.6 液塞空隙率的确定方法

5.4 弹状流流动特征参数测量的实验结果

5.4.1 Taylor气泡和液塞的速度

5.4.2 Taylor气泡和液塞的长度

5.4.3 Taylor气泡和液塞的频率

5.4.4 液塞空隙率与温度曲线下降斜率的关系

5.5 本章小结

6 气液两相流流量计量的模型建立及实验研究

6.1 基于段塞单元统计的流量计算模型及方法

6.2 流量计算模型的正确性验证

6.3 气液两相流的流量计算结果

6.4 气液两相流的流量测量的误差分析

6.5 本章小结

7 液相为互不相容双组分的气液两相流的实验研究

7.1 实验方案和步骤

7.2 混合液体物性参数的分析

7.3 弹状流流动特征参数测量方法的适用性分析

7.3.1 漂移-通量模型

7.3.2 经验关联式

7.4 气液两相的流量计量

7.5 应用范围探讨

7.6 本章小结

8 结论

8.1 主要结论

8.2 创新点

8.3 今后研究的建议

参考文献

作者简历及在学研究成果

学位论文数据集

#### （5）基于温差法流量测量技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 流体流量的测量方法

1.3 混合流体流量测量方法可行性的简要分析

1.4 国内外研究现状

1.4.1 国外研究现状

1.4.2 国内研究现状

1.5 本文主要研究及结构

第二章 热式流量计理论知识及原理

2.1 流体流动相关理论

2.1.1 流体存在的状态

2.1.2 流体的流速分布

2.2 热式质量流量计理论分析

2.2.1 传热原理理论

2.2.2 热式质量流量计系统工作原理

2.3 热式质量流量计测量方法探究

2.3.1 热式质量流量计测量方法介绍

2.3.2 恒功率与恒温差方法介绍

2.3.3 传感器选择

2.3.4 热式质量流量计恒温模型研究

2.4 本章小结

第三章 气井开采中两相流流体及传感器仿真

3.1 流体仿真理论

3.2 模拟分析

3.3 仿真结果与数据分析

3.4 本章小结

第四章 流量计硬件实现

4.1 项目系统整体方案设计

4.2 硬件电路系统

4.2.1 电源模块设计

4.2.2 恒流源电路模块设计

4.2.3 流量测量及信号调理模块设计

4.2.4 AD转换电路模块设计

4.2.5 串口通信模块设计

4.2.6 日历时钟模块设计

4.2.7 存储模块设计

4.2.8 PCB设计

4.3 本章小结

第五章 流量计软件实现

5.1 MCU软件基础以及开发环境介绍

5.2 系统软件整体设计思路

5.3 系统软件的实现

5.3.1 ADC模块处理

5.3.2 测量数据传输

5.3.3 测量数据写入

5.3.4 存储数据读取

5.3.5 存储数据擦除

5.4 上位机设计

5.5 本章小结

第六章 系统软硬件实现与室内试验

6.1 硬件电路模块调试

6.2 软件模块调试

6.3 系统联合调试环境搭建以及系统试验设计

6.3.1 试验环境搭建

6.3.2 系统试验设计

6.3.3 系统试验注意事项

6.4 测量结果分析

6.5 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 完成的工作

7.2 创新点

7.3 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

#### （6）超声波流量测量技术及精度补偿方法研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 流量计概述

1.3 超声波流量测量研究现状

1.3.1 国外的研究概况

1.3.2 国内的研究概况

1.4 研究内容和论文结构

2 超声波流量测量系统设计方案

2.1 设计思路

2.2 超声波流量测量原理

2.2.1 相位差法

2.2.2 多普勒法

2.2.3 波束偏移法

2.2.4 时差法

2.3 优化时差算法

2.4 超声波传感器原理及安装方式

2.4.1 超声波传感器原理

2.4.2 超声波传感器的安装方式

2.5 本章小结

3 互相关算法及其结构设计

3.1 互相关原理

3.2 插值原理

3.3 算法结构设计

3.3.1 互相关半并行结构

3.3.2 乘加节控制仿真

3.4 算法应用验证

3.5 本章小结

4 超声波流量测量系统总体设计

4.1 超声波流量测量系统硬件设计

4.1.1 控制模块

4.1.2 传感器驱动模块

4.1.3 信号调理模块

4.1.4 数据处理模块

4.1.5 计时模块

4.1.6 电源模块

4.2 印刷电路板设计

4.3 超声波流量测量系统软件设计

4.4 本章小结

5 实验检测与数据分析

5.1 检测系统简介

5.2 流量测量实验与数据分析

5.2.1 静态流量检测实验及结果分析

5.2.2 超声波传感器安装位置偏移误差实验及结果分析

5.2.3 不同流体状态流量测量实验及结果分析

5.3 本章小结

6 总结与展望

6.1 课题总结

6.2 课题不足与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果

致谢

#### （7）基于后向瑞利相干的光纤分布式流量监测技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 光纤流量监测技术发展现状

1.3 分布式光纤传感技术

1.3.1 干涉型分布式光纤传感技术

1.3.2 散射型分布式光纤传感技术

1.3.3 相位敏感光时域反射技术研究现状

1.4 本论文主要研究内容

第2章 DAS流量检测技术理论研究

2.1 管道流量检测原理

2.1.1 流体特性及力学规律

2.1.2 能量法测流量

2.1.3 COMSOL管道流量仿真分析

2.2 DAS系统基本原理

2.2.1 光纤中的瑞利散射

2.2.2 光纤压力相位调制原理

2.2.3 空间差分干涉探测原理

2.3 本章小结

第3章 DAS相位解调系统设计

3.1 PGC解调算法原理

3.2 3×3 耦合器相位解调算法

3.2.1 干涉仪消偏研究

3.2.2 解调原理

3.2.3 3×3 解调算法Labview仿真与分析

3.3 双路正交解调改进方案

3.4 本章小结

第4章 DAS系统整体设计

4.1 光路系统设计

4.1.1 激光器

4.1.2 声光调制器

4.1.3 掺铒光纤放大器

4.2 信号采集与上位机系统设计

4.2.1 光电探测器

4.2.2 高速数据采集系统

4.3 DAS系统性能测试

4.3.1 关键参数指标测试

4.3.2 水声信号还原实验与结果分析

4.4 本章小结

第5章 DAS流量监测系统实验研究

5.1 实验目的

5.2 实验内容

5.2.1 实验系统搭建

5.2.2 数据处理及结果分析

5.3 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 全文工作总结

6.2 下一步工作及展望

参考文献

致谢

在校期间主要科研成果

一、发表学术论文

二、参与科研项目

#### （8）复杂介质的超声波流量测量方法研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 研究目的

1.3 国内外研究现状

1.3.1 分离法多相流量计

1.3.2 相关测量法

1.3.3 分流分相法

1.4 研究内容

1.5 论文结构

第二章 多种复杂介质下超声波流量测量方法分析

2.1 常用超声波流量测量方法

2.1.1 多普勒频差法

2.1.2 互相关检测法

2.1.3 波速偏移法

2.1.4 时差法

2.2 超声波信号的衰减分析

2.2.1 超声波信号衰减因素

2.2.2 衰减系数和衰减方程

2.3 大口径衬胶管道环境下超声波流量测量方法研究

2.3.1 固体管道介质对超声波声速的影响

2.3.2 异质界面对超声波穿透的影响

2.4 固液混合两相流介质下流型分析与流量测量方法研究

2.4.1 固液两相流介质特点分析

2.4.2 固液两相流流型对超声波流量测量的影响

2.5 气液混合介质下流型分析与流量测量方法研究

2.5.1 气液两相流介质下的流型分析

2.5.2 气液两相流介质下流型判别方法研究

2.6 含高黏度的油气水三相流超声波流量测量方法研究

2.7 本章小结

第三章 多样化发射电路设计及超声波换能器的选型

3.1 高压高频脉冲发射电路设计

3.1.1 SE555 振荡器设计

3.1.2 倍压整流模块设计

3.1.3 高压脉冲产生模块设计

3.1.4 高压脉冲发射电路输出响应分析

3.1.5 限幅桥电路设计

3.2 针对气液两相流及油气水三相流介质下超声波发射电路设计

3.3 超声波换能器的工作原理及选型

3.3.1 超声波换能器的工作原理

3.3.2 超声波换能器的种类和结构

3.3.3 超声波换能器的选型

3.4 本章小结

第四章 系统接收电路及软件设计

4.1 电源模块设计

4.2 回波信号放大整型模块设计

4.3 时差测定模块设计

4.4 日历模块设计

4.5 传输模块设计

4.6 系统软件设计

4.6.1 系统软件开发

4.6.2 上位机系统开发

第五章 系统实验测试

5.1 实验系统与实验方法验证

5.1.1 大口径碳钢多层胶结衬胶管道流量测量

5.1.2 固液混合介质下流量测量

5.1.3 气液两相流介质及油气水三相流介质下流量测量

5.2 实验结果分析与小结

第六章 总结

6.1 本文完成的工作

6.2 本文主要创新设计点

6.3 存在的不足

致谢

参考文献

攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

#### （9）电磁式液体流量计智能转换器研制（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.4 课题来源以及本论文主要研究内容

第2章 电磁式液体流量计简介

2.1 电磁式液体流量计原理

2.2 电磁流量传感器信号影响因素

2.3 传感器实际参数与具体指标

2.4 实验平台简介

2.5 电磁式液体流量计整体设计思路

2.6 本章小结

第3章 信号处理电路设计与验证

3.1 RC-π型滤波实验与分析

3.2 放大与带通电路设计与验证

3.2.1 放大与带通电路理论基础

3.2.2 放大与带通电路器件选型

3.2.3 放大与带通电路信号输出结果

3.3 同步解调电路设计与验证

3.3.1 同步解调电路理论基础

3.3.2 同步解调电路器件选型

3.3.3 同步解调电路信号输出结果

3.4 放大与基准设定电路设计与验证

3.5 本章小结

第4章 励磁电路设计与对比

4.1 励磁频率选择

4.2 不同励磁方式对比

4.3 励磁电路选择

4.3.1 运放构成的压控电流源励磁电路

4.3.2 DC-DC芯片构成的电流源励磁电路

4.3.3 仪表放大器构成的电流源励磁电路

4.4 本章小结

第5章 电源模块与智能模块设计

5.1 电源模块设计与选型

5.2 通信模块设计

5.2.1 短信发送模块设计

5.2.2 RS-485 模块设计

5.3 时间与储存模块设计

5.4 正反向流速与总量计算功能设计

5.5 显示与人机交互模块设计

5.6 本章小结

第6章 算法与软件设计

6.1 算法设计

6.2 软件程序设计

6.3 本章小结

第7章 实验总结与展望

参考文献

作者简介

致谢

#### （10）天然气门站监控管理系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 课题国内外研究现状

1.3 课题研究内容

1.4 论文组织结构

第二章 门站监控管理系统整体设计

2.1 大营门站工艺流程简介

2.2 系统三层模块结构设计

2.2.1 系统功能需求分析

2.2.2 系统整体结构框架

2.2.3 底层现场设备模块

2.2.4 中层控制计量模块

2.2.5 顶层监控管理模块

2.3 系统通信协议

2.4 本章小结

第三章 下位机部分硬件配置与软件开发

3.1 下位机部分功能及结构

3.2 控制系统与计量系统硬件配置

3.2.1 控制柜硬件配置

3.2.2 计量柜硬件配置

3.3 控制系统软件开发

3.3.1 硬件组态及网络连接

3.3.2 主备站冗余程序开发

3.3.3 数据读取处理程序开发

3.3.4 程序下载及冗余功能验证

3.4 控制系统与计量系统工作原理

3.4.1 控制系统工作原理

3.4.2 计量系统工作原理

3.5 本章小结

第四章 上位机部分总体设计与软件开发

4.1 上位机部分功能及结构

4.2 组态王软件简介

4.3 上位机通信设计

4.3.1 上下位机通信协议

4.3.2 上位机双设备冗余设计

4.4 数据库词典变量开发

4.5 上位机监控管理功能设计与实现

4.5.1 门站工艺流程界面

4.5.2 郑口阀室界面

4.5.3 数据报表界面

4.5.4 趋势曲线界面

4.5.5 报警信息界面

4.5.6 用户登录界面

4.6 本章小结

第五章 系统现场调试

5.1 调试目的与环境

5.2 调试内容

5.2.1 门站界面数据上传功能

5.2.2 电动球阀控制功能

5.2.3 数据报表查询功能

5.2.4 燃气泄漏报警功能

5.2.5 ESD以及UPS功能

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 未来展望

参考文献

致谢

### 四、浅析流量计的合理选用（论文参考文献）

- [1]焦炉煤气流量测量仪表的比较与分析[J]. 刘欣. 化工设计, 2021(06)

- [2]关口蒸汽计量表的设计选型[J]. 杨卫东,纪波峰,纪纲. 石油化工自动化, 2021(06)

- [3]基于热传导的恒温差式低产液量检测仪研制[D]. 戴卓勋. 西安石油大学, 2021(09)

- [4]基于热扩散的气液两相流流量测量方法研究[D]. 郭伟. 北京科技大学, 2021(08)

- [5]基于温差法流量测量技术研究[D]. 闫锴. 西安石油大学, 2021(09)

- [6]超声波流量测量技术及精度补偿方法研究[D]. 朱义德. 中北大学, 2021(09)

- [7]基于后向瑞利相干的光纤分布式流量监测技术研究[D]. 张永康. 齐鲁工业大学, 2021(10)

- [8]复杂介质的超声波流量测量方法研究[D]. 张铁煜. 西安石油大学, 2021(09)

- [9]电磁式液体流量计智能转换器研制[D]. 刘铎. 吉林大学, 2021(01)

- [10]天然气门站监控管理系统设计与实现[D]. 王贺瑞. 河北大学, 2021(09)

本文来源: https://www.lw144.cn/article/11d40aa81d3e6bb1693ac9df.html