# 非开挖修复技术调研报告

##### 问：非开挖修复，破损管道修复的“微创手术”？

答：管道非开挖点状修复，学名：局部树脂固化法，是指在原管道待修位置，采洞源取专用管道点修复气囊扩张法，将均匀浸渍固化性树脂的玻璃纤维织物，紧贴在管道修复位置，通过常温固化后，形成局部短管内衬的一种环状局部修复方法。固化物硬埋颤渣度高，韧性好，有很强的抗冲击及抗弯曲性能，同时也具有非常强的耐腐蚀性。

- 点位修复的破损管道对比

##### 问：城镇干渠非开挖修复技术及其应用

答：城镇干渠非开挖修复技术是指在不需要挖掘干渠本身的情况下，使用一系列特殊的方法和工具来进行修复和维护。城镇干渠非开挖修复技术主要包括以下3种：高分子材料修复技术、管道内壁喷涂防腐技术、管道“套管”技术。

1、高分子材料修复迟埋郑技术：利用高强度的聚合物材料填充干渠内部的裂缝和缺陷，从而加强干渠的结构和稳定性。

2、管道内壁喷涂防腐技术：将特液拦殊的涂料通过管道内码颂部的喷射器均匀覆盖在管道内壁上，以达到防腐、防水的效果。

- 3、管道“套管”技术：在干渠内部或外部加固一层管道“套管”，以增强干渠的承载能力。

##### 问：管道非开挖是什么，经济效果怎么样？

答：管道非开吵岁挖修复技术是由20世纪70年代在发达国家兴起，之后便开始逐渐形成产业。 该技术独到的技术特征，在保障工程周围管线、构( 建) 筑物安全，保障交通畅通方面与传统的管道修复技术相比，具有显著的优越性，正日益受到各国唤喊的重视。 在美国，建设的排水管道使用30年后，破损严重，地下水的大量渗入，导致排放到污水处理厂的污水量增加20%之多，很大程度上增加了污水处理成本，而使用管道非开挖技术对管道修复后，不仅使用年限延长了20年，而且降低了运行成本。

管道非开挖修复技术的优势：

1、“简单”，管道非开挖修复技术使用的是高科技、机械化、智能化的处理方式，机械操作简单、方便。

2、“经济升链睁”，管道非开挖修复技术造价较低为城市市政管养工作节约了成本。

3、“快捷”，管道非开挖修复技术能够快捷、有效的对管道进行一次性多部位的修复，以前需要多次挖掘、修复、填埋现在不用那么麻烦了。

- 4、“便民”，管道非开挖修复技术对施工场地要求不高，施工占用的面积小对市民出行基本不造成影响，同时也大大增强了道路施工安全性。

- 答：修复排水管网存在的各种结构性缺陷，是解决地下水等外来水入察衫简侵和污水外渗的根本措施。排水管网修复主要有非开挖修复和开挖修复两大手段，其中非开挖修复技术以占用场地较少，对地面交通塌芦环境负面影响小等优势，日益受到地下管网管理部门的重视。骏腾环境科技有限公司败裤主要选择非开挖手段，例如紫外原位光固化、树脂固化法、套管法、胀管法等，对管道、检查井等进行修复。

- 答：管道非开携薯贺挖修复技术具备一下特辩派点: 1、“简单”,管道非开挖修复技术使用的是高科技、机械化、智能化的处理方式,机手数械操作简单、方便

本文来源: https://www.lw144.cn/article/3cfad20be6a220b23ad4b8cc.html