# 抽水蓄能电站发电-电机组（第二部分）

### 一、抽水蓄能电站的发电—电动机组(下)（论文文献综述）

周丽[1]（2021）在《抽水蓄能电站主辅市场容量分配模型及竞价策略研究》文中研究说明

王建华[2]（2020）在《丰宁抽水蓄能电站枢纽布置及关键技术》文中研究表明丰宁抽水蓄能电站规划装机3600MW,具有周调节性能,分两期建设。上水库库容大,防渗型式采用局部帷幕防渗;下水库因泥沙淤积严重,在库尾设置拦排沙工程措施,有效解决了蓄能电站的泥沙问题;下水库利用已建的丰宁水电站水库,拦河坝采用贴坡培厚加高方式以满足下水库水位抬高的要求。下水库位于滦河主河道,涉及防洪、排沙、蓄能电站运行、补水等,使得丰宁抽水蓄能电站同时需满足多种运行要求。一二期工程厂房主变洞合并布置,具备了同期建设的条件;首次在二期工程采用变速机组。

刘林军,郭建设,吴新平[3]（2020）在《广东清远抽水蓄能电站工程》文中研究说明广东清远抽水蓄能电站是国内首个通过电力系统分区规划进行必要性论证的电站;结合站址地形条件,经综合比选,创造性提出1280MW的总装机规模;通过区域地质分析及前期精准的地质勘探,将地下洞室群及高压岔管布置在地质条件最好的花岗岩块体之中;工程设计过程中,研发了竖井旋流消能泄洪洞、断层裂隙带高压透水衬砌隧洞、长短叶片转轮等一系列关键技术,设计采用适用、安全、经济、可靠的新技术,明确提出将机组运行安全稳定作为首要要求,为世界首次抽水蓄能电站一管四机同时成功甩负荷奠定基础。电站工程选址正确,枢纽布置合理,设计理念领先,投资省效益优,经运行实践检验,取得了良好的经济效益和社会效益。

丁坦[4]（2020）在《抽水蓄能机组调节系统非线性建模、辨识及优化控制研究》文中指出近年来我国能源结构中可再生能源发电比例逐步增加,水电、风电、光电等清洁能源发电规模不断增大。风电、光电属于间歇性能源且具有较强波动性,严重影响电网稳定运行。抽水蓄能电站作为水电中唯一同时具有发电和储能功能的发电方式,在电网中不但起到调峰调频、事故备用等作用,更能消纳间歇性能源给电网造成的冲击。因此,近年来抽水蓄能电站新建设项目不断开工,抽水蓄能机组单机容量也不断加大,过水系统日趋复杂。传统控制方法难以满足抽水蓄能机组的实际控制需求,研究针对抽水蓄能机组的控制理论成为当务之急。抽水蓄能机组调节系统是一个复杂的强非线性系统,其强非线性特性导致调节系统精确建模、辨识以及优化控制等问题上存在巨大难点。本文从抽水蓄能机组调节系统精确建模着手,对调节系统中各主要部分非线性特性进行分析和建模,并在此基础上对抽水蓄能机组调节系统参数辨识、模型辨识、优化控制等问题进行了研究并提出了新方法。文中所提新方法的内容如下:（1）以抽水蓄能机组调节系统各部分为研究对象,重点对水泵水轮机的非线性进行分析,并分别为调节系统中各部分建立了模型。利用改进Suter变换对水泵水轮机全特性曲线进行预处理,再利用最小二乘支持向量机（LSSVM）对预处理数据进行拟合并构建水泵水轮机非线性模型;过水系统模型采用双曲正切函数;执行结构数学模型考虑死区、限位等非线性环节。在此基础上针对不同研究需求分别建立了调节系统线性模型、非线性模型和数值计算模型,为后续调节系统辨识及控制优化提供基础。（2）将“结构已知、参数未知”的调节系统参数辨识问题转化为对参数标称值的优化求解问题,提出了一种具有较强优化能力的改进鲸鱼优化算法（MSWOA）,将该算法分别用于辨识抽水蓄能机组调节系统线性模型和非线性模型。辨识结果证明MSWOA优化算法实现了对调节系统线性模型和非线性模型的高精度辨识。（3）建立以水泵水轮机非线性模型为核心的抽水蓄能机组仿真平台,并由仿真平台在带限白噪声信号下获得机组转速输出信号。由上述信号构建单输入输出非线性自回归模型（NARX模型）并获得辨识所需的训练样本。利用训练样本构建BiLSTM神经网络辨识模型,对BiLSTM辨识模型参数进行优化选择,再利用BiLSTM辨识模型对抽水蓄能机组模型进行辨识。实验结果证明BiLSTM模型实现了对抽水蓄能机组模型高精度辨识。（4）基于由不同辨识方法获得的模型制定相应的控制策略。由参数辨识方法获得的调节系统线性模型因过水系统采用双曲正切函数,将其转换为不确定奇异时滞系统。研究了该奇异时滞系统模型中参数Tr和hw对系统稳定域影响、在不同PID参数和不同工况点下对过渡过程中性能指标变化规律的影响。在此基础上设计H∞控制器并将控制器设计转化为具有最小衰减度γ的优化问题且实验验证了该设计方法的有效性。针对由BiLSTM辨识获得的抽水蓄能机组模型设计了PID控制器且PID参数由MSWOA算法优化获得。将该PID控制器用于抽水蓄能机组仿真平台,分别在三组相邻水头下进行过渡过程计算,仿真结果表明三组水头下过渡过程时域稳定性能指标均满足要求,且证明该辨识模型具有良好适用性。（5）为了保障在水泵断电、100%甩负荷等大波动工况下抽水蓄能机组运行安全,有效抑制过渡过程中转速和压力激增,以“单管单机”结构的抽蓄电站为研究对象,研究了不同导叶关闭方式对调节系统各水力单元水力特性和机组转速的影响。基于“单管单机”结构的抽水蓄能机组数值计算模型建立一种导叶关闭规律优化模型并利用改进多目标灰狼算法求解导叶关闭优化规律。该模型考虑了调节系统中各环节的约束限制,选择转速上升率和水击压力上升值作为多目标优化目标函数,并在甩负荷和水泵断电工况下分别对一段式、两段式和三段式导叶关闭规律进行优化求解,结果证明了模型有效性。

尤嘉钰[5]（2020）在《虚拟抽水蓄能电站运行模式和控制方法研究》文中指出随着风电、光伏等具有随机性和间歇性的可再生能源大量接入电网,采用具有灵活功率吞吐性的储能系统实现电力系统功率平衡成为电网运行和控制的迫切需要和电网可持续发展的重要因素。现有的储能技术中,可以实现大规模储能的技术主要有抽水蓄能和压缩空气储能两类。抽水蓄能采用高效的水力设备,但依山而建的苛刻条件限制了其发展利用。压缩空气储能技术具有系统容量大、运行成本低、建设选址受限制较小等特点,但传统压缩空气储能电站的效率不高,目前尚未有成熟的应用工程实现。本文结合抽水蓄能和压缩空气储能两种技术提出一种基于压缩空气储能的虚拟抽水蓄能电站,摆脱了抽水蓄能技术对特殊地理条件的依赖,同时可变速抽蓄技术和虚拟水头技术可以实现转速和水头/扬程的双重调节,相较于普通抽水蓄能电站功率调节范围更大,效率更高。为实现电站功率的稳定连续调节和安全高效运行,研究虚拟抽水蓄能电站运行模式和各模块的联合控制方法具有十分重要的意义。本文研究了基于压缩空气储能的虚拟抽水蓄能电站的组成结构、运行过程、关键设备及控制实现方式;根据电站高压水池产生水头和水泵水轮机转速之间的控制关系,定义了电站的三种运行模式,包括水头转速匹配模式、水头优先模式和转速优先模式,通过对电站各模块的联合控制提出了各模式下的运行控制方法;针对电站运行各阶段选择不同的运行模式及控制方法,对发电和电动工况进行数学建模和参数计算,通过Matlab和Mathematica仿真液压势能转换系统的驱动设备调节速度和定水头抽水蓄能系统高压水池产生水头的变化,对不同策略的结果进行对比分析,验证各种控制策略的可行性,并仿真了虚拟抽水蓄能电站在发电和电动工况运行全过程的水头变化,实现虚拟抽水蓄能电站高效稳定运行。

张九鼎[6]（2018）在《抽水蓄能结合引水方案在五库联调中的应用》文中进行了进一步梳理为了将调节性能较差的三峡电站库区的水引至具有多年调节能力的清江水电站库区中,创新性地采用抽水蓄能电站加引水工程的方法,得到结果:抽水蓄能电站与引水工程相结合,在技术上是可行的。蓄引结合方案为五库联调提供了一个崭新的视角,解决了将三峡水库调节性能较差的水引至调节性能强的清江水库的同时,财务上具备可行性,为今后水库联合调度指引方向。

郝国文[7]（2018）在《抽水蓄能电站发变组保护配置与整定计算关键问题研究》文中研究表明抽水蓄能电站具备削峰填谷、调频调相、事故备用等多项重要功能,对保障电网安全稳定运行具有不可替代的作用。我国抽水蓄能电站的建设已进入高峰期,后续投产的电站将越来越多。在近些年抽水蓄能电站的运维过程中,发变组保护暴露出不少的问题,尤其是在发变组保护的配置和整定计算方面,需要详细的分析加以改进。本文首先简要介绍了抽水蓄能电站的工作原理;通过部分实例介绍了抽水蓄能电站在电网中的作用;分析了抽水蓄能电站面临的问题,指出这些问题的存在对抽水蓄能电站发变组保护的运行可靠性有了更高的要求,需要提出相应的改进策略。本文分析了抽水蓄能电站发变组保护的一般配置情况,对实际发生的多起继电保护跳闸事件进行了详细的分析,指出了其中在继电保护功能配置方面存在的问题,给出了发变组保护配置完善的建议,明确了抽水蓄能电站发变组保护的典型配置及出口方式,特别对于转子接地保护和主变低压侧零序电压保护投跳闸的必要性进行了分析,并与发变组保护的典型配置相呼应,还对发变组保护配置中其他需要注意的问题进行了详细的阐述。本文分析了目前国内在抽水蓄能电站发变组保护整定计算所依据的技术标准的情况,指出了目前在整定计算方面存在的问题。对其中较为典型的低频过流保护整定进行了案例分析,明确了整定的方法。对于发电机定子零序电压保护与主变低压侧零序电压保护的整定配合问题也进行了分析,给出了具体配合的原则。另外对于长期以来在变压器非电量保护整定缺少依据的情况下,通过收集整理有关的文献资料并结合实际情况,给出了具体的整定标准。

万静英,衣传宝,张华飞,陈涛,高阳,孙成勋[8]（2018）在《某抽水蓄能电站各工况噪声危害调查分析》文中研究表明采用职业卫生现场调查与作业场所噪声检测相结合方法,对某抽水蓄能电站作业场所的不同工况下的噪声超标点位进行频谱分析。结果显示,该抽水蓄能电站抽水工况及发电工况下的噪声危害远大于备用工况,在抽水及发电工况时的中间层、水轮机层、蜗壳层及空压机室存在噪声超标现象。频谱分析表明,5002 000 Hz频率的噪声是该抽水蓄能电站噪声危害的关键控制点,可考虑采用隔声降噪工程防控技术及加强个人防护等控制噪声危害。

陈勇,周海燕[9]（2017）在《广州蓄能水电厂B厂发电电动机继电保护系统国产化改造》文中研究表明针对广州蓄能水电厂B厂发电电动机继电保护系统改造前的配置情况及其存在的问题,结合现有规程规范及反措规定的要求,分析了发电电动机继电保护改造的方案,阐述其中的关键技术问题,为国内抽水蓄能电站相关继电保护系统设计或改造提供一定的参考。

陈曦璟[10]（2016）在《抽水蓄能发电机机组运行特性研究》文中研究指明抽水蓄能机组具有调峰填谷、调频调相、黑启动等功能,对环境无污染,不受自来水的限制,对电力网络的安全稳定及经济运行不可或缺,在现代电力系统中的位置非常重要。同步电机运行特性曲线包含负载特性、外特性、调整特性,分别反映了励磁电流与电压的关系、电枢电流与电压的关系、电枢电流与励磁电流的关系,是同步电机的重要运行特性曲线之一。本文以抽水蓄能发电电动机组为例,首先介绍了同步电机的基本结构以及分类,凸极同步电机的双反应原理,抽水蓄能机组发电、电动两种工况的基本工作原理以及发电-电动工况的相互转换的过程,其次分别分析了抽水蓄能发电电动机发电工况和电动工况下的负载特性,外特性以及调整特性,同时辅以凸极同步发电机和同步电动机的相量图,以及各角度关系相量图,推导出负载特性电压与励磁电流的变化关系,外特性的电压与电流的关系,调整特性电流与励磁电流的关系。结合诸暨市某并网抽水蓄能发电站实际运行参数,利用MATLAB进行仿真,对于三种运行特性分别作出了多种情况下电动工况和发电工况的特性曲线,最后根据抽水蓄能变电站的运行特性,分析电网发生单相接地故障时抽水蓄能发电机的暂态运行特性。

### 二、抽水蓄能电站的发电—电动机组(下)（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、抽水蓄能电站的发电—电动机组(下)（论文提纲范文）

#### （4）抽水蓄能机组调节系统非线性建模、辨识及优化控制研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 水泵水轮机数学建模研究与发展现状

1.3 抽水蓄能机组系统辨识研究现状

1.4 抽水蓄能机组调节系统控制优化研究现状

1.5 本文主要研究内容

2 抽水蓄能机组调节系统建模研究

2.1 引言

2.2 抽水蓄能机组调节系统数学模型

2.3 基于最小二乘支持向量机的水泵水轮机非线性模型

2.4 抽水蓄能机组调节系统数学模型

2.5 本章小结

3 抽水蓄能机组调节系统参数辨识

3.1 引言

3.2 抽水蓄能机组模型参数辨识的问题描述

3.3 基于改进鲸鱼算法的抽水蓄能机组调节系统参数辨识

3.4 实例分析

3.5 本章小结

4 基于BiLSTM神经网络的抽水蓄能机组模型辨识

4.1 引言

4.2 BiLSTM模型辨识方法

4.3 基于BiLSTM神经网络的抽水蓄能机组非线性模型辨识

4.4 实例分析

4.5 本章小结

5 基于辨识模型的优化控制策略研究

5.1 引言

5.2 抽水蓄能机组调节系统不确定奇异时滞模型

5.3 抽水蓄能机组调节系统不确定奇异时滞模型性能分析

5.4 基于抽水蓄能机组辨识模型的PID优化控制策略

5.5 本章小结

6 基于多目标优化的抽水蓄能机组导叶关闭规律研究

6.1 引言

6.2 抽水蓄能机组导叶关闭规律优化问题描述

6.3 改进多目标灰狼算法(Improved Multi-objective Grey Wolf OptimizationAlgorithm)

6.4 抽蓄机组导叶关闭规律多目标优化模型

6.5 基于IMOGWO的导叶关闭规律优化策略

6.6 仿真实例分析

6.7 本章小结

7 总结与展望

7.1 全文工作总结

7.2 下一步研究工作展望

致谢

参考文献

附录1:攻读博士期间发表论文

附录2:攻读博士期间完成和参与科研项目

附录3:攻读博士期间所获奖项

附录4:CF和UF测试函数

#### （5）虚拟抽水蓄能电站运行模式和控制方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 压缩空气储能发展现状

1.2.2 抽水蓄能及可变速抽蓄发展现状

1.3 本文的主要研究内容

第2章 虚拟抽水蓄能电站运行模式和控制方法

2.1 引言

2.2 虚拟抽水蓄能电站结构

2.3 电站运行模式

2.3.1 水头转速匹配模式

2.3.2 水头优先模式

2.3.3 转速优先模式

2.4 控制系统实现方式

2.4.1 定水头抽蓄系统控制原理

2.4.2 液压势能转换系统控制原理

2.5 本章小结

第3章 基于水头转速匹配模式的稳水头控制策略

3.1 引言

3.2 稳水头控制分析

3.3 进出等流速控制策略

3.4 水头补偿控制策略

3.4.1 策略原理及实现

3.4.2 仿真实验分析

3.5 两种控制策略对比分析

3.6 本章小结

第4章 基于水头转速匹配模式的功率调节策略

4.1 引言

4.2 系统参数设计

4.3 功率调节建模

4.3.1 水泵水轮机相似定律

4.3.2 发电工况数学模型

4.3.3 电动工况数学模型

4.4 功率调节控制策略

4.4.1 发电工况策略原理及流程

4.4.2 电动工况策略原理及流程

4.5 算例分析与仿真

4.5.1 速率建模

4.5.2 参数计算与仿真

4.5.3 有无水头补偿对比分析

4.6 本章小结

第5章 基于水头/转速优先模式的启停机控制策略

5.1 引言

5.2 水头优先模式控制策略

5.2.1 发电运行工况

5.2.2 电动运行工况

5.3 转速优先模式控制策略

5.3.1 发电运行工况

5.3.2 电动运行工况

5.4 电站运行全过程仿真

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

致谢

#### （6）抽水蓄能结合引水方案在五库联调中的应用（论文提纲范文）

1 研究背景

2 方案对比

3 蓄引结合方案规划案例

4 结果与讨论

1) 抽水电量及增加发电量

2) 上网电价

3) 财务指标

5 结语

#### （7）抽水蓄能电站发变组保护配置与整定计算关键问题研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要研究内容

第二章 抽水蓄能电站原理作用及发展面临的问题

2.1 抽水蓄能电站的工作原理

2.2 抽水蓄能电站的作用

2.3 我国抽水蓄能电站的发展情况及发变组保护面临的问题

2.4 本章小结

第三章 抽水蓄能电站发变组保护配置及关键问题研究

3.1 当前抽水蓄能电站发变组保护的配置情况

3.2 抽水蓄能电站发变组保护配置存在的问题及案例分析

3.3 发变组保护配置及出口方式改进策略

3.4 本章小结

第四章 抽水蓄能电站发变组保护的整定计算及关键问题研究

4.1 常规电气量保护的整定依据

4.2 发电电动机低频过流保护误动案例分析及整定对策

4.3 定子零序电压保护与主变低压侧零序电压保护的整定配合

4.4 抽蓄电站变压器非电量保护的整定策略

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文和参与科研情况

附表

#### （8）某抽水蓄能电站各工况噪声危害调查分析（论文提纲范文）

1 对象与方法

1.1 对象

1.2 方法

1.2.1 职业卫生调查

1.2.2 现场检测与数据处理

1.2.3 噪声评价标准

2 结果

2.1 基本情况

2.2 噪声分布及性质

2.3 噪声检测

2.3.1 作业场所噪声定点检测

2.3.2 个体噪声检测

2.3.3 噪声频谱分析

3 讨论

#### （9）广州蓄能水电厂B厂发电电动机继电保护系统国产化改造（论文提纲范文）

1 电气主接线

2 发电电动机继电保护系统改造的必要性

3 发电电动机继电保护系统改造方案

4 关键技术问题

4.1 运行工况判别

4.2 完全双重化、主后一体化配置方案

4.3 完善定子接地保护功能配置

4.4 消除差动保护死区

5 结语

#### （10）抽水蓄能发电机机组运行特性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及意义

1.2 课题研究现状

1.3 本文的主要工作

第2章 抽水蓄能发电机组基本原理

2.1 引言

2.2 同步电机的基本形式

2.2.1 隐极同步电机

2.2.2 凸极同步电机

2.3 同步发电机不同工况下的工作原理

2.3.1 发电工况时的工作原理

2.3.2 电动工况时的工作原理

2.4 本章小结

第3章 抽水蓄能发电机组对电网稳定性影响

3.1 抽水蓄能机组稳态运行特性

3.1.1 发电机工况

3.1.2 电动机工况

3.2 抽水蓄能发电电动机组运行特性概述

3.3 负载特性

3.3.1 发电机工况

3.3.2 电动机工况

3.4 外特性

3.4.1 发电机工况

3.4.2 电动机工况

3.5 调整特性

3.5.1 发电机工况

3.5.2 电动机工况

3.6 本章小结

第4章 诸暨市某并网抽水蓄能电站的运行特性分析

4.1 基于MATLAB的仿真程序设计

4.2 机组运行参数

4.3 发电工况

4.3.1 负载特性

4.3.2 外特性

4.3.3 调整特性

4.4 电动工况

4.4.1 负载特性

4.4.2 外特性

4.4.3 调整特性

4.5 暂态运行特性分析

4.5.1 抽水蓄能发电机组暂态稳定性理论分析

4.5.2 算例仿真分析

4.6 本章小结

第5章 结论

参考文献

致谢

作者简介

### 四、抽水蓄能电站的发电—电动机组(下)（论文参考文献）

- [1]抽水蓄能电站主辅市场容量分配模型及竞价策略研究[D]. 周丽. 华北电力大学(北京), 2021

- [2]丰宁抽水蓄能电站枢纽布置及关键技术[A]. 王建华. 抽水蓄能电站工程建设文集2020, 2020

- [3]广东清远抽水蓄能电站工程[A]. 刘林军,郭建设,吴新平. 水利水电工程勘测设计新技术应用——2019年度全国优秀水利水电工程勘测设计奖获奖项目、第二届中国水利水电勘测设计BIM应用大赛获奖项目, 2020

- [4]抽水蓄能机组调节系统非线性建模、辨识及优化控制研究[D]. 丁坦. 华中科技大学, 2020(01)

- [5]虚拟抽水蓄能电站运行模式和控制方法研究[D]. 尤嘉钰. 华北电力大学(北京), 2020(06)

- [6]抽水蓄能结合引水方案在五库联调中的应用[J]. 张九鼎. 东北水利水电, 2018(12)

- [7]抽水蓄能电站发变组保护配置与整定计算关键问题研究[D]. 郝国文. 山东大学, 2018(02)

- [8]某抽水蓄能电站各工况噪声危害调查分析[J]. 万静英,衣传宝,张华飞,陈涛,高阳,孙成勋. 中国工业医学杂志, 2018(01)

- [9]广州蓄能水电厂B厂发电电动机继电保护系统国产化改造[J]. 陈勇,周海燕. 广东水利水电, 2017(08)

- [10]抽水蓄能发电机机组运行特性研究[D]. 陈曦璟. 华北电力大学(北京), 2016(04)

本文来源: https://www.lw144.cn/article/860e55ec89551606deeb01df.html