# 空调洁净室案例调研报告

##### 问：中央空调安装案例简析让产品利用更合理

答：中央空调是目前我们家居中经常可以见到的一款家电了，但是它的安装我们依旧要小心，对于不同的户型而言，中央空调的选择会有所区别。接下来小编就来给大家介绍下中央空调安装案例简析，让产品利用更合理。

一、中央空调——一室一厅

小户型用户多需要考虑的是节省空间、高性价比以及舒适度三个方面，三菱重工内藏风管式一拖一空调就能够充分的还原空间的使用率，二避免空间的占用。此类采用三菱重工独有的PAM+PWM双模控制的技术，搭载睡眠模式、经济模式、24小时开/关机程序定时器等多个个性化的功能，还可搭配其他形式的中央空调使用哦。

二、中央空调——二室二厅

针对对空间有设计的要求，对于渴望时尚及性价比综合考虑的用户，小巧的设备不仅能够匹配各类室内设计的风格，强大的配置确保了室内一年四季的舒适度哦。室外机的设计小巧且典雅，它能充分融入各类内装风格，中央空调有宽广的运转的范围，可在-15℃的低温环境下强宴纯劲制热而保障舒适。

三、中央空调——三室二厅

此类家庭成员包括了老人和小孩，可根据不同人群的使用需求来配置组合型的方案，除了考虑它的性价比外，更保证了室内空气的型闭舒适性和健康性。KX6mini系列室外机的规格可达150%的连接率，超薄风管式的室内机晌租咐可实现22dB的的运转声音，它节省吊顶空间及高度的同时可提供更宁静的体验。

四、中央空调——四室二厅

大户型房屋的空调需要能做到均衡送风并保证合适的舒适度，高端的配置和精装工艺能够体现不凡的品质，并充分应对各类内装需求而保证室内均衡舒适。KX6mini系列提供嵌顶式、风管式以及吊顶式和挂壁式等多种不同的组合搭配的室内、外机阵容，并包括有进口国产不同需求以充分应对不同的环境。

- 以上就是关于中央空调安装案例简析的相关内容，希望能对大家有帮助！

##### 问：洁净区及空调净化系统性能确认结论怎么写

答：洁净区及空调净化系统性能确认结论写法可参考下方内容。

1、洁净室内有登记。多种工序时，应根据各工序不同的要求，采用不同的空气洁净度等级。

2、医药工业药生产工序的洁净级别和洁净区的划分，升腔应参照《药品生产质量管理规范》中制剂和原料药工艺内容及环境区域饥笑扰划分而定。药品生产洁净室的空气洁净度划分为四个等级。

- 3、在满足生产工艺要求的前提下，采用低洁净等级的洁净湿或局部空气净化。可烂旦采用局部工作区域空气净化和第等级全市空气净化相结合或采用全面空气净化。

##### 问：为保证洁净室所要求的空气洁净度，需要采取哪些洁净措施？

答：首先在建造的时候，考虑到洁净等级问题。

1、送风模式。如果百级以上，采则辩备用单向流送风模式，顶孙毁部FFU满布，底部高架地板回风。千级及以下，采用灶核非单向流模式，FFU不需要满布，侧面回风。换气次数要达到一定的不标准。

2、四周维护保证密闭性，不产尘，易清洁。可用洁净钢板、钢化玻璃等结合方通进行维护。

3、人员、物品进入洁净室通过特定配套设施。人员通过风淋室进行除尘，货物经过货淋室。小件物品通过传递窗。

在使用的过程中，也要保证洁净等级。

1、人员、物品都要按照规定进入洁净室、在洁净室内作业。穿戴好无尘服。物品不能遮挡送风口等除尘设备。洁净室内的物品为不产尘、易清洁的专用物品。

2、洁净室定期清洁，初、高效过滤器定期进行更换。

- 3、洁净室内配备粒子、风速、压差等传感器，定期对各项指标进行检测，如不达标，查找原因及时改正。

答：1-洁净空调系统：初效（G4）+中效过滤器（F8）+高效过滤器（H14）

定期根据过滤器的堵塞情况进行更换

2-人员控制，设置门禁系统，杜绝无关人等进入洁净室

3-电子厂房设置风淋室

4-人员进入时，需洗手，更换洁净服，手消毒，戴手套（即建立洁净室进入标准流程）

5-洁净级别高的地方（百级以上），设置FFU或层流罩保护

6-医洁净室，定期进行系统消毒（乱档乙醇/臭氧/氢氧化钠溶液/甲醛+高核陪手锰酸钾）

7-保证一定的压差梯度（绝对压差.相对压差），设置气闸间/缓冲间

8-不同洁净级别传递物品采用传递窗（自净/改嫌紫外/臭氧）

- 差不多就是这些了，！

本文来源: https://www.lw144.cn/article/8e3e071e4778444f746f8b43.html