# 超声波测厚仪市场调研参数报告

##### 问：超声波测厚仪的技术参数是什么？

答：超声波测厚仪主要技术参数

测量范乱李春围：0.75-300mm(钢).

显示精度：0.01mm和0.1可选

测量误差：1 mm～10 mm :±0.05mm 10mm～200mm :(±0.5%H+0.1)mm

测量周期：2次/ 秒

测量频率：5MHz 2MHZ

范围：1000-9999m/s

显示： 128*64 LCD显示，带冷光源照明显示扰旅

零位调整：探头放在测厚仪试块上按键自动调零

报警功能：可设置限界，对限界外的测量值能自动蜂鸣报警

工作电压：3.7V

自动关机：连续2分钟无动作自动关闭，有开关按钮

显示内容：厚度值、耦合状态、电量状态，可显示CAL标定状态、声速

外形尺寸：132 X 76.2 mm

- 整机重量：230g参考

答：超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的，当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时，脉冲被反射回探头通过精确测量超声波在材料中传播的禅瞎滑时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部贺腊传播的各种材料均可采用此原理测量。

技术指标：

测量范围：0.65～400mm（钢）

薄涂层模式（小于1mm）

穿越范围：1～30mm（钢）

厚涂层模式（大于1mm）

穿越范围：1～30mm（钢）

显示精度：0.01mm、0.1mm

材料声速：508～神嫌18699m/s

扫描速度：2次/秒～20次/秒

频率带宽：1～10MHz

管材测量下限：（取决于探头）

Φ15mm×1.0mm(7.5MHz,Φ6mm的探头)

Φ10mm×1.2mm(7.5MHz,Φ6mm的探头)

电源：双节AA(5号)电池

工作时间：280小时（自动模式） 100小时（背光打开）

显示方式：128×64点阵液晶屏

外形尺寸：136（L）×72（W）×20（H）mm

重量：176g（含电池）

- 工作温度：-10℃～50℃

##### 问：超声波测厚仪是测量什么的？

- 答：DT300超声波测厚仪可以测量金属材质、管道、压力容器、板材（钢板、铝板）、塑料、铁管、PVC管、玻璃等其他特衡段族殊材料的厚度；也可以测量工件表面油漆层等带涂层的材料咐弊；广泛应用于燃掘制作业、金属加工业、化工业、商检业等检测领域。 参考资料

- 答：你是要测量什么的呢，正常超声波测厚仪是测钢、铸铁、铝、锌、石英、玻璃、聚乙烯、PVC、球墨等材质的厚源扮扰度雹旦测量，东儒（东如）有一款DR86S的还能穿越涂层来缺悉测量基材厚度呢

- 答：看名字就应该知道，这是利用相关超声波的技术，测量物体厚度的一种装置，主要利用超声波在物体内部传播时，在不同介质形成的界面的反衡搜谨射，测量传咐基播所需要时间，根据传播速度，得到传播路程，从而得到介质厚度；或者一定厚度长度材料需要传播时间来得到声波在该材料中的传播速度。例如，到市场买来一个平底锅，用测厚仪既可以方便直观的测量到锅底、锅壁的厚度。实际上，广泛用于测量锅炉、漏毁管道等的壁厚。

答：超声波测厚仪可以测量金属材质、管道、压力容器、板材（钢板、铝板）、塑料、铁管、PVC管、玻璃等其他特殊材料的厚度；也可以测量工件表面油漆层等带涂层的材料；广泛应用于制作业、金属加工业、化工业、商检业等检测领域。

【主要功能】

1．简单易操作的参数配置界面

2．可调整的实时A扫描，可调整增益、闸门、消隐、范围、平移等参数

3．时基B扫描功能，显示工件的剖面图，用于观察被测工件的底面轮廓

4．数值视图，用大数字显示厚度值

5．厚度报警：可设置厚度界限，对界限外的测量值自枣让动报警

6．最值模式：捕获测量过程中的最大最小值

7．差值模式：获得当前测厚值与标称厚度之差以及差值与标称厚度的百分比

8．支持毫米和英寸两种厚度单位

9．用户可选的测量分辨配岩旅率米制X.XX和X.X，英制为X.XXX和X.XX

10.用培凳户可选的波形样式：外形线或填充

11.用户可选的整流模式：射频，倒相射频，全波，负半波，正半波

12.多种语言界面可选

13．待机时间：超长待机，长达35小时

- 14.可以穿透工件表面的涂层，直接测量基材工件的厚度参考资料

答：超声波测厚仪是基于超声波测量原理，可以测腊禅仔量金属及其袭顷它多种材料的厚度，并可以对材料的声速进行测量。

- TY100仪器是智能型超声波测厚仪，采用最新的高性能、低功耗微处理轮汪器技术，基于超声波测量原理，可以测量金属及其它多种材料的厚度，并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度，也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。

答：超声波测厚仪是根雀则租据顷兆超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的，当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时，脉冲被反射回探头通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。

- 凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量，如金属类、塑料类、陶瓷类、玻璃类。可以对各种板材和加工零件盯敬作精确测量，另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。

##### 问：高精度超声波测厚仪可以用来测什么厚度？

- 答：高精度超声波测厚仪的运用是非常普遍的，就我个人的日常工作来说，因为我是做汽车检验的，经常要去测量汽车的漆面，所以一台靠谱的测厚仪真的太重要，高精度超声波测厚仪不会伤到漆面而且测量结果很准确。我使用的是奥林巴斯的72DL PLUS，是一款专为工业环境打造的超声测厚仪，它可测量多达6层的多层涂料、漆料哗灶仔、塑料和其乱汪他材料的厚度，不管是多么复杂的材料，都能辩森精准地测量出结果。甚至在遇到一些比较复杂的漆面时，它也能很轻松地给出测量数据。

- 答：这要看你选择什么样的测厚仪了，当然越好的测厚仪，测量也就越精确。我目前在用的是奥林巴斯72DL

本文来源: https://www.lw144.cn/article/a8f2694de1f27b6da9ffcaad.html