# 多层建筑室内消防给水系统设置的探讨

### 一、多层建筑室内消防给水系统设置探讨（论文文献综述）

邵永辉[1]（2021）在《浅析室内外消防给水合用系统设计》文中研究表明优化完善的消防给水系统既能合理控制整个工程造价,又能有效地起到消防安全保护作用。在某试验车场工程中,采用室内外合用的临时高压消防给水系统,该系统的技术措施和设计要点满足相关国家标准的要求。经过验证,该系统有效可行。这对类似工程具有一定的参考和指导意义。

王兆鑫[2]（2020）在《基于建筑给水排水的BIM正向设计应用研究》文中研究说明近年来,BIM（Building Information Modeling）技术以其可视化、优化性等贯穿于项目全生命周期的特点,得到了建筑行业从业人员的广泛关注,再一次掀起建筑行业的技术革命。但目前在多数建筑工程设计院中,设计师们还是以Auto CAD平台为主,天正、鸿业等插件为辅进行设计工作,BIM技术的应用还大多停留在“翻模”设计阶段。“翻模”设计不但很难产生可观的经济效益,而且会给广大建筑设计人员增加工作负担,而基于BIM的正向设计,能够提效率、降产能,完全爆发BIM技术全部的生产力。本文使用建筑工程设计行业中应用广泛的Revit软件、鸿业BIMSpace插件,结合具体工程实例,开展建筑给水排水BIM正向设计应用研究,主要研究工作如下:（1）从BIM技术相关理论出发,总结目前BIM正向设计推行的难点,分析将BIM正向设计技术应用于建筑给水排水设计领域的优越性,在此基础上阐述建筑给水排水BIM正向设计方法,深入研究BIM正向设计在建筑给水排水设计不同阶段的应用点,为BIM正向设计技术应用在建筑给水排水设计中提供方法依据。（2）为提高建筑给水排水BIM正向设计效率,本文提出了基于BIM的消防水泵房模块化设计理念,选取办公建筑为研究对象,对消防水泵房进行分类、归纳与总结,将不同类型尺寸的模块进行参数化建模,并将其用于建筑给水排水BIM正向设计中。（3）结合具体办公建筑工程实例,分别使用BIM正向设计与“CAD+翻模”设计两种方法进行建筑给水排水设计,从设计成果、完成效率等多个维度进行比较,验证使用BIM正向设计方法进行建筑给水排水设计的优越性,验证消防水泵房模块化设计方法在建筑给水排水BIM正向设计中的准确性、高效性,同时记录在设计过程中出现的问题,并给出解决方案,为BIM正向设计技术应用的研究提供参考。

徐晓丽[3]（2019）在《民用建筑消防给水系统的优化设计与工程应用》文中研究说明在民用建筑消防工程中,消防给水系统扮演着至关重要的角色,近年来,城市化进程不断加快,民用建筑趋向多样化、高层化,增加了火灾隐患及灭火难度,对整个消防工程特别是消防给水系统提出了更高更严格的要求,否则将严重危及生命财产安全。因此,优化消防给水系统,合理规划消防用水,提高系统供水可靠性对民用建筑的消防安全影响举足轻重,同时有利于社会和谐稳定。本文对几类消防给水系统进行基础阐释后进行给水规划研究,根据防火相关规范,对美、日等国家的给水规划进行了对比和评述。然后对消防给水系统的管网设计规范、消防用水水源进行了分析,在消防用水规范和消防保护区域功能区块划分的基础上进行了消防用水估算方式对比。针对民用建筑消防给水系统,分析了影响系统功能的多个指标,利用层次分析法建立层次结构指标体系,并按照专家打分结果对指标权重进行确定,在模糊数学的基础上建立消防给水系统关于层次结构模型的隶属度矩阵,从而得出消防给水系统的AHP-FUZZY综合评价模型。以AHP层次结构模型为基础,从安全可靠、技术经济、运维管理和生态环保四个方面提出优化设计方案。对消防水池、消防增压稳压设备、消火栓系统、自动喷水灭火系统在工程实际应用中的不同设计方式进行对比,并做可靠性和经济性分析,判断设计方式的优缺点提出优化设计的方向。分析目前民用建筑消防给水系统在运维管理、生态环保中的问题,并提出优化解决建议。结合工程实例,利用AHP-FUZZY综合评价模型对消防给水系统设计进行综合评价,分析工程中消防给水系统设计的不足之处,利用本文提出的优化设计方式,对工程实例按照AHP层次模型结构进行优化。通过对优化后的工程设计进行二次综合评价,对比优化前后系统设计的提高。评价结果显示,本文提出的优化设计方式能够有效提高消防给水系统的综合水平。

李鑫[4]（2018）在《医院建筑水系统防污及节能设计研究》文中研究指明有关资料表明,水在建筑给水系统中受到了不同程度的污染,不合格水的外排导致了水量浪费。二十一世纪以来,人口的快速增长和城市化进程的加快,使水资源的消耗急剧增加。这造成了全世界水危机,如水资源短缺和水质恶化,这对人类健康和生物多样性造成严重威胁。在中国,让饮用水安全有保障是一件迫切的事情。随着人类工业化程度不断提高,环保问题将成为未来人类社会的一个重要问题,从建筑给排水系统设计者的角度而言,环保问题绝不是将污水简单处理达标排放那么简单,它贯穿于设计中的每一个细节。建筑给排水的绝大部分新材料、新设备、新工艺都与环保的要求密切相关,充分利用这些新技术实现建筑给排水的环保设计是我们的责任。建筑给排水设计要本着节能减排的原则,做到从源头控制,同时它也肩负节约资源、能源、保护环境的责任。本文以医院建筑为例,对建筑给排水设计中的两个主要方面进行研究,分别是:防止水质污染和节水节能,系统地介绍了该建筑给排水设计中,采取防止水质污染的措施以及节水节能方面的问题。在防止水质污染方面,剖析给水系统和饮用水系统,然后着重介绍两种系统中,为了防止水质污染,所采取的相应措施。对于给水系统,在引入管处设置了倒流防止器,防止了建筑内部的水倒流到市政管道内,保障了水质。本工程低区采用市政直接供水,有效地利用了市政自有水压,节省了能量。高区采用变频调速供水,并在变频恒压供水生活给水设备上安装紫外线消毒器上,作消毒用,杀灭水中细菌、病毒等对人体有害的微生物。对于排水系统和消防系统而言,其本身并不构成水质污染。因此,对于排水系统和消防系统来说,本文着重介绍了防止水质污染的设计与研究。对于排水系统,化粪池的设计不当导致渗漏可能会造成地下水的污染,故本工程采用了新型生物填料强化的玻璃钢化粪池,防渗性能远远高于传统砖砌和钢混化粪池,化粪池体积减少了2/3以上,处理效能得到提升。另外,医院的污水一般带有很多病原体、放射性物质、化学物质,如果处理不当一旦污水泄漏,会造成极大的危害,故在本工程中设置了污水处理站来处理医院排出的潜在致病污水,对比了三种污水处理工艺比选,采用格栅——调节池——A/O-MBR膜工艺——臭氧消毒,臭氧投加量为1 mg/L,能达到稳定处理效果,解决除臭问题。对于消防系统而言,早期的消防水箱易于和生活水箱合用,这样会极易造成生活饮用水的污染,故在本设计中将消防水箱和生活水箱分开设置,避免了消防水箱对生活水箱的污染。在节水节能方面,主要从冷水系统和热水系统上着重论述,分析了超压出流对自来水的浪费现象,合理安装减压孔板避免了水资源的浪费,综合节水率达30%以上,同时安装陶瓷芯节水龙头,总节水率50%以上。因此,超压出流控制及节水龙头安装可以大幅提高节水率,是建筑设计单位都应关注的水资源节约手段。医院热水系统保温层厚度35 mm,不应再采用干管循环和无循环方式,而应根据建筑物的选用支管循环或立管循环方式,对于本医院仅含有极少数病房,热水供应较为分散,使用立管循环,循环泵加快循环以减少无效冷水量。采用聚气环集收输水系统能让系统中的空气在运行中排除95%以上。此外,简要论述了卫生防疫、附属排水设施、给水附件选型、水系统噪音等方面的设计及优化措施,安装陶瓷芯节水龙头并合理安装减压孔板可以提升节水率50%以上。全篇从水质防污染、节水节能和提升水系统品质三种角度全面分析医院建筑水系统设计与研究,为相关建筑领域的发展提供了技术支持。

陈文琳,秦正平[5]（2018）在《粮库中高位消防水箱及稳压设施的设计探讨》文中指出高位消防水箱和稳压设施在临高压消防给水系统中占据着重要的地位,结合粮库设计经验简单地探讨了高位消防水箱和稳压设施的设计,考虑到粮库消防给水系统的特殊性,在设计中必须结合工程实际情况合理地设置高位消防水箱和稳压设施,从而有效地保证消防给水系统的灭火效果。

付金萍[6]（2018）在《高校校区消防给水系统的优化研究 ——以某高校A校区改造为例》文中研究说明近年来,随着我国高等教育的蓬勃发展,许多高校相继修建新校区或对老校区进行扩建,高校校区规模不断升级,其建筑消防设计有特殊的一面。调查发现校区消防系统设计和运行过程中存在的问题主要有:消防设计时火灾起数存在分歧、区域临时高压消防给水系统保护规模界定模糊、消防系统联动控制困难、消防埋地管网漏损严重导致维护管理困难等。通过近年来大规模校区消防系统运行过程中出现的问题及其自身建筑消防特点,以国内某大学A校区消防管网改造为例,对高校校区的消防给水系统进行优化研究。论文介绍了常用的室内外消防给水系统的分类及特点,总结了高校常用的室内外消防给水系统的类型。结合相关规范文件精神,提出了校区同一时间内火灾起数的计算方法,给出了不同学科性质高校人均当量面积指标R的取值区间;结合规范和高校校区自身建筑特点,讨论确定了校区区域临时高压消防给水系统的最大保护规模为4050万平方米建筑面积;据此提出某高校A校区消防系统改造设计方案。根据区建筑特点、采用EPANET建立了某高校A校区室内消火栓室外环网的水力模型,提出了在某高校A校区三套区域临时高压消防给水系统之间增设连接管段的优化设计方案,对模拟结果进行分析发现:优化后的设计方案可以明显增加消火栓的出口流量及压力,从而提高消火栓系统的灭火效率和系统的可靠性。EPANET软件可用于消防管网优化设计,对水泵选型、减压阀设置、管径选择、节点流量、压力、管道流速、水池容积校核等都有很好的指导意义。为提高校区消防管网漏损检测效率,及时发现控制漏损,应用DMA技术,建立了某高校A校区消防供水管网的DMA分区计量漏损管理系统,确定了某高校A校区消防给水管网漏损预警值。通过建立校区消防给水管网全寿命周期成本模型,分析得出某高校A校区消防管网改造工程在DN150的管径下,内衬不锈钢复合管的全寿命周期成本最低,推荐消防埋地管网管径在DN150以下使用内衬不锈钢复合管。

王有根[7]（2017）在《工业建筑消防给水施工图设计审查问题探讨》文中认为工业建筑主要是指为工业生产服务的建筑,工业建筑不单指工业生产性质的建筑物或构筑物,也包括粮食堆场等农业、农用性质的建筑。据统计,2016年,全国共接报火灾31.2万起,死亡1582人,伤1065人,直接财产损失37.2亿元,其中厂房火灾死亡41人、伤55人,损失7亿余元,占18.9%;仓储场所火灾死亡12人、伤22人,火灾损失近6亿元,占16%。工业建筑消防给水设计的技术问题非常突出,施工图审查是保证建筑消防

颜强,付金萍,姜佩言,张勤,聂会元[8]（2017）在《某高校校区集中消防给水系统优化设计》文中认为以国内某高校校区消防管网改造工程为例,分析校区消防系统存在的主要问题,通过对校区同一时间内的火灾次数探讨,结合校区消防给水系统现状,将原单一的区域集中消防给水系统改造为既相互独立又有机联系的3套区域消防给水系统。并将DMA（District Metering Area）分区计量管理技术应用于校区消防管网,提出了对校区消防控制系统的技术要求。

高凯东,曾世毅,曾绍进[9]（2016）在《室外消火栓采用临时高压系统宜与室内消防给水系统合用见解》文中提出《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014自2014.10.01实施以来为设计、审查、施工、验收和维护管理提供了详细依据,并提出了一些全新的设计理念,其中第6.1.6条提出"当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用",但规范并未对如何合用做出说明。本文针对室外采用临时高压给水系统与室内消火栓系统合用的可行性、合用的具体做法及注意事项进行论证,为临时高压给水系统与室内消火栓系统合用的实施提供参考。

罗大林[10]（2016）在《城市综合体建筑水灭火系统优化研究》文中研究说明随着我国经济实力的不断增强,人们的消费理念也在逐步提升,聚集众多功能于一体的城市综合体建筑也越来越受到人们的青睐。城市综合体建筑规模庞大,功能齐全,切实让人们体会到足不出户就能享受吃喝玩乐等娱乐休闲活动。但是综合体建筑也具有特殊的一面,其内部人员密集,火灾危险性高,空间布局复杂,救援难度大。论文结合综合体建筑自身的特点,针对其水灭火消防系统进行优化研究。先是分析典型火灾案例,优化国内综合体建筑一次火灾灭火用水量。收集查阅近十年火灾发生情况,总结出影响建筑火灾灭火所需消防用水量的因素。通过对美国保险事务所（ISO）的流量计算方法的研究,比较其和国内《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）计算消防用水量的不同之处。针对具体的火灾案例,分析消防流量的设计值、实际扑救火灾所需流量值和ISO流量计算值三者之间的关系,最后得出确定综合体建筑一次火灾灭火用水量的计算方法。然后对综合体建筑室外消火栓系统进行优化研究。规范规定消防水池取水口的保护半径不得大于150m。由于综合体建筑占地范围广,一个消防水池取水口的有效保护半径肯定是覆盖不完的。针对这种情况,提出设置多个消防水池和一个消防水池的解决方法,并分析各种方法的优缺点和适用情况。论文最后对综合体建筑室内的消防系统进行优化研究。室内消防系统包括室内消火栓系统和自动喷水灭火系统两部分。从消火栓的保护半径和消火栓系统的供水方案提高室内消火栓系统的可靠性。通过分析水枪上倾角α对充实水柱在水平面上的投影长度的影响,总结出新的计算消火栓的保护半径的公式。针对不同的建筑高度,分析出相匹配的消火栓系统的竖向分区方式。通过研究国内自动喷水灭火系统成功灭火案例,总结其扑救初期火灾所用时间,并结合国外相关标准规范,在国内提出的1小时的自动喷水灭火消防设计用水量的基础上,将自喷系统的持续喷水时间减少至20分钟,同时提出安全性、经济性等多方面最优的供水方式。

### 二、多层建筑室内消防给水系统设置探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、多层建筑室内消防给水系统设置探讨（论文提纲范文）

#### （1）浅析室内外消防给水合用系统设计（论文提纲范文）

1 室内消防给水系统

1.1 室内消火栓给水系统

1.2 室内自动灭火给水系统

2 室内外合用消防系统的可行性分析

2.1 室内消火栓系统和室外消火栓系统的合用

2.2 室内消火栓系统和喷淋系统的合用

2.3 室内外消防管道合用

3 结语

#### （2）基于建筑给水排水的BIM正向设计应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及其意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究现状

1.2.1 模块化设计技术发展概况

1.2.2 BIM技术发展概况

1.3 研究内容

1.4 研究方法及技术路线

1.4.1 研究方法

1.4.2 技术路线

2 建筑给水排水BIM正向设计理论概述及应用分析

2.1 BIM正向设计及相关理论概述

2.1.1 BIM正向设计理论概述

2.1.2 BIM“翻模”设计理论概述

2.1.3 基于BIM的机电正向协同设计理论概述

2.2 BIM正向设计应用分析

2.2.1 二维CAD设计优缺点分析

2.2.2 三维BIM设计特点分析

2.2.3 BIM正向设计推行难点分析

2.3 建筑给水排水工程设计

2.3.1 建筑给水排水工程设计特点

2.3.2 建筑给水排水工程设计现存主要问题

2.3.3 BIM正向设计应用于建筑给水排水工程设计的优越性

2.4 小结

3 建筑给水排水BIM正向设计方法研究

3.1 BIM正向设计准备工作

3.1.1 设计软件选择

3.1.2 设计插件选择

3.1.3 电脑硬件选择

3.1.4 设计人员配置

3.2 建筑给水排水BIM正向设计内容

3.3 基于BIM的机电正向协同设计方法

3.3.1 创建中心文件及工作集

3.3.2 创建项目样板

3.3.3 机电专业协同设计

3.4 基于BIM的建筑给水排水系统管线正向设计方法

3.4.1 卫生间给水排水系统管线

3.4.2 室内消火栓给水系统管线

3.4.3 自动喷水灭火系统管线

3.5 管线综合设计方法

3.5.1 碰撞检测

3.5.2 深化设计

3.6 小结

4 基于BIM的消防水泵房模块化参数设计

4.1 消防水泵房模块化设计基本原理

4.2 消防水泵房模块化设计内容

4.2.1 控制变量确定

4.2.2 水泵选型确定

4.2.3 泵房尺寸确定

4.2.4 消防水池确定

4.3 消防水泵房的模型建立

4.3.1 水泵参数化

4.3.2 泵组模型绘制

4.4 小结

5 案例分析

5.1 项目简介

5.2 管线综合设计

5.2.1 碰撞检测

5.2.2 深化设计

5.3 对比分析

5.3.1 BIM正向设计与CAD设计对比分析

5.3.2 BIM正向设计与“翻模”设计对比分析

5.3.3 设计效率对比分析

5.3.4 出图对比分析

5.4 模块化消防水泵房应用效果分析

5.5 BIM正向设计过程中存在的问题及解决办法

5.5.1 存在的问题

5.5.2 解决办法

5.6 小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果

致谢

#### （3）民用建筑消防给水系统的优化设计与工程应用（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

符号说明

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容及意义

第二章 民用建筑消防给水规划及评价模型

2.1 民用建筑消防给水规划

2.1.1 消防给水系统设计要求及参考指标

2.1.2 用水量估算

2.2 民用建筑消防给水系统评价模型

2.2.1 AHP-FUZZY综合评价法

2.2.2 民用建筑消防给水系统评价模型构建

2.2.3 模糊综合评价因素集、评语集

2.2.4 隶属度矩阵构建

2.2.5 评价结果分析

第三章 民用建筑消防给水系统优化分析

3.1 民用建筑消防给水系统安全可靠、技术经济优化

3.1.1 消防水池供水可靠性研究

3.1.2 消防增(稳)压设备优化研究

3.1.3 民用建筑消火栓系统优化研究

3.1.4 民用建筑自动喷水灭火系统优化研究

3.2 民用建筑消防给水系统运维管理、生态环保优化

3.2.1 民用建筑消防给水系统运维管理优化

3.2.2 民用建筑消防给水系统环保优化

第四章 消防给水系统优化的工程应用

4.1 项目概况

4.2 项目的消防给水系统设计

4.2.1 消防水池水量及泵房设计

4.2.2 高位消防水箱设计及系统增(稳)压设备

4.2.3 室外消火栓系统

4.2.4 室内消火栓系统

4.2.5 自动喷水灭火系统

4.3 项目的消防给水系统综合评价

4.4 项目的消防给水系统优化

4.4.1 校核消防水池设计

4.4.2 消防增(稳)压设备优化设计

4.4.3 消火栓系统加压供水泵设计优化

4.4.4 室内消火栓系统环状管路优化

4.4.5 校核室内消火栓阀门设置

4.4.6 校核自动喷水灭火系统

4.4.7 系运维管理、生态环保优性能优化

4.5 项目优化后的消防给水系统综合评价

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

附录

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （4）医院建筑水系统防污及节能设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 建筑水质污染现状及原因

1.1.1 建筑工程的国内外水质污染现状

1.1.2 建筑工程水质污染原因

1.2 建筑水系统节能的必要性

1.3 医院建筑水系统的特殊性

1.3.1 医院建筑的功能特点

1.3.2 医院建筑防污的措施

1.4 课题主要研究内容及意义

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究意义

第2章 工程概况背景

2.1 工程概况

2.1.1 疏散概况

2.1.2 消防概况

2.1.3 其他

2.2 设计研究依据

2.3 水质污染及节能设计范围

2.4 附图(给水系统图)

第3章 建筑水系统内水质污染研究

3.1 引言

3.2 供水系统防水质污染研究

3.2.1 给水系统

3.2.2 饮用水系统

3.3 排水系统防水质污染研究

3.3.1 化粪池

3.3.2 污水处理站

3.3.3 其他排水设施

3.4 消防系统防水质污染研究

3.4.1 室外消防系统

3.4.2 室内消防系统

3.4.3 自动喷水灭火系统

3.5 本章小结

第4章 建筑水系统中节水节能研究

4.1 引言

4.2 节水节能设计与验证研究

4.2.1 超压出流的节水节能研究

4.2.2 室内热水系统的节水节能研究

4.2.3 其他场所节水节能分析

4.3 节水节能效益分析

4.3.1 不同给水系统类型的节能效益分析

4.3.2 热水系统节能效益分析

4.3.3 给水附件阀门的节能效益分析

4.3.4 水泵及其机组节能的分析

4.3.5 气-水分离器节能的分析

4.4 建筑环保技术研究

4.4.1 管道噪音污染整治

4.4.2 污水系统环保技术

4.4.3 其他环保技术

4.5 卫生防疫

4.6 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简历

#### （5）粮库中高位消防水箱及稳压设施的设计探讨（论文提纲范文）

1 高位消防水箱的设计探讨

1.1 高位消防水箱的设置场所

1.2 高位消防水箱的容积

2 稳压设施的设置形式

2.1 上置式增压稳压系统

2.2 下置式增压稳压系统

3 稳压设施的设计探讨

3.1 稳压设施的运行原理

3.2 稳压泵的设计

3.3 气压水罐的设计

4 粮库中高位消防水箱及稳压设施的设计

5 结语

#### （6）高校校区消防给水系统的优化研究 ——以某高校A校区改造为例（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 高校建筑消防设计特点

1.3 问题的提出

1.4 国内外研究现状

1.4.1 同一时间内火灾起数研究现状

1.4.2 区域消防给水系统的研究及应用现状

1.4.3 DMA分区计量技术的研究及应用现状

1.4.4 EPANET在给水管网中的研究及应用现状

1.4.5 全寿命周期成本分析(LCC)研究现状

1.5 课题研究目的和意义

1.5.1 课题研究的目的

1.5.2 课题研究的意义

1.6 课题研究的内容及技术路线

1.6.1 课题研究的内容

1.6.2 课题研究的技术路线

2 高校校区消防给水系统选择

2.1 按供水压力分类的消防给水方式

2.1.1 高压消防给水系统

2.1.2 临时高压消防给水系统

2.1.3 低压消防给水系统

2.2 按供水范围分类的消防给水方式

2.2.1 单体消防给水系统

2.2.2 区域消防给水系统

2.3 校区室内外消防给水系统的选取

2.3.1 校区室外消防给水系统的选取

2.3.2 校区室内消防给水系统的选取

2.4 校区区域临时高压消防给水系统设计存在问题

2.5 某高校A校区消防系统改造项目

2.5.1 项目概况

2.5.2 校区消防系统改造前情况及存在问题

2.6 小结

3 校区火灾起数及区域消防给水系统保护规模探讨

3.1 高校校区火险、火灾特点

3.1.1 校区存在的火灾隐患

3.1.2 校区火灾特点

3.2 校区同一时间内火灾起数的研讨

3.2.1 目前校区火灾起数的确定方法

3.2.2 校区人均当量面积指标R的确定

3.2.3 某高校A校区火灾起数的计算

3.3 校区区域临时高压消防给水系统保护规模探讨

3.3.1 区域临时高压消防给水系统保护规模

3.3.2 区域临时高压消防给水系统设置数量

3.4 A校区消防给水系统改造设计方案参数确定

3.4.1 A校区区域临时高压消防给水系统参数设计

3.4.2 A校区消防控制系统设计要求

3.5 小结

4 基于EPANETA校区消防管网设计优化研究

4.1 某高校A校区消防管网的优化设计思路

4.2 EPANET模拟理论与方法

4.2.1 EPANET功能简介

4.2.2 EPANET管网水力计算原理

4.3 A校区管网模型的建立

4.4 A校区消防工况的模拟与评价

4.4.1 三套区域临时高压消防给水独立运行

4.4.2 三套区域临时高压消防给水系统联动运行

4.5 小结

5 基于DMA技术的校区消防管网漏损控制优化研究

5.1 供水管网漏损检测与分析方法

5.2 DMA分区计量技术漏损检测原理

5.3 A校区消防管网DMA分区计量管理系统的建立

5.4 A校区消防管网漏损水平分析

5.4.1 漏损分析原理

5.4.2 校区DMA系统漏损预警值设置

5.4.3 校区DMA漏损控制技术效益分析

5.5 小结

6 基于全寿命周期成本分析的校区消防管道系统选择

6.1 校区消防系统常用埋地管材

6.2 校区消防管网全寿命周期成本(LCC)模型

6.2.1 管网建造成本C

6.2.2 管网维护更新成本G

6.2.3 全寿命周期成本模型

6.3 校区消防埋地管材比选

6.4 小结

7 结论与建议

7.1 结论

7.2 建议

致谢

参考文献

附录

A.作者在攻读学位期间发表的论文

#### （7）工业建筑消防给水施工图设计审查问题探讨（论文提纲范文）

一、工业建筑火灾危险性分类不准确

1. 正确分析工业建筑火灾危险性分类

2. 严格把控火灾危险性分类问题

二、工业建筑设计是否设置自动喷水灭火系统分歧较大

1. 自动喷水灭火系统设置场所

2. 严格按照规范标准设置自动喷水灭火系统

三、工业建筑消防给水用水量及水源设计审查

1. 消防给水用水量

2. 消防水源

四、工业建筑消防供水设施设计审查

1. 消防水泵设计

2. 消防水箱

3. 消防水泵接合器

五、工业建筑消防给水系统设计审查

1. 消防给水系统选择

2. 室内消火栓设置

3. 消防管网布置

#### （8）某高校校区集中消防给水系统优化设计（论文提纲范文）

1 工程概况

2 校区集中消防给水系统改造前存在的主要问题

2.1 消防给水管网漏损严重

2.2 相关设计参数已不能满足现行规范对校区建筑消防用水要求

2.3 消防区域联动控制困难

3 校区集中消防给水系统改造优化设计

3.1 校区同一时间火灾次数及临时高压消防给水系统套数的确定

3.2 校区消防给水系统的优化设计

3.2.1 校区消防给水系统现状

3.2.2 校区消防给水系统的优化整合

4 校区消防给水管网DMA (District Metering Area) 系统设计

4.1 DMA分区计量管理系统

4.2 校区DMA分区管理系统的设计

4.3 校区DMA消防给水系统漏损预警值探讨

5 校区消防控制系统技术要求

5.1 消防启泵方式的变化

5.2 水泵房消防控制系统技术要求

6 结语

#### （9）室外消火栓采用临时高压系统宜与室内消防给水系统合用见解（论文提纲范文）

0引言

1消防给水系统的分类

1.1低压消防给水系统

1.2临时高压消防给水系统

1.3高压消防给水系统

2室外采用临时高压给水系统与室内消火栓系统合用的可行性

3室外采用临时高压给水系统与室内消火栓系统的合用方式

4结论

#### （10）城市综合体建筑水灭火系统优化研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 城市综合体建筑的定义及特点

1.2 城市综合体建筑给排水及消防的特点

1.2.1 建筑给排水特点

1.2.2 建筑消防特点

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 课题研究的目的和意义

1.4.1 课题研究的目的

1.4.2 课题研究的意义

1.5 课题研究的内容和技术路线

1.5.1 课题研究的内容

1.5.2 课题研究的技术路线

2 国内大体量建筑一次火灾灭火用水量分析

2.1 近年火灾发生情况

2.2 典型火灾案例分析

2.3 本章小结

3 确定我国城市综合体建筑水灭火系统用水流量

3.1 ISO流量方法

3.1.1 ISO流量方法简介

3.1.2 ISO流量计算方法

3.2 ISO流量方法计算示例

3.2.1 兰州华邦女子饰品城火灾计算示例

3.2.2 北京喜隆多购物商城火灾计算示例

3.2.3 北京海淀区天下城市场火灾计算示例

3.3 ISO流量方法分析

3.4 本章小结

4 城市综合体建筑室外消火栓系统的优化研究

4.1 设置多个消防水池

4.2 设置一个消防水池

4.2.1 设置多个取水井

4.2.2 设置带气压罐的室外消防增压环网

4.2.3 不设置气压罐的室外消防增压环网

4.2.4 设置靠消防车加压的室外消防管网

4.3 国内外对比

4.4 本章小结

5 城市综合体建筑室内消火栓系统的优化研究

5.1 优化消火栓保护半径的确定方法

5.1.1 规范中消火栓保护半径的计算方法

5.1.2 对水枪上倾角 α 的讨论

5.1.3 优化后的计算方法

5.2 室内消火栓系统供水方案的优化

5.2.1 共用消防给水系统

5.2.2 室内消火栓系统的竖向分区

5.2.3 室内消火栓的设置位置

5.3 维护管理

5.4 本章小结

6 城市综合体建筑自喷给水系统的优化研究

6.1 自喷给水系统的分类

6.2 对给水方式的优化

6.3 对自喷系统消防储水量的优化

6.4 本章小结

7 结论与建议

7.1 结论

7.2 建议

致谢

参考文献

附录

A.作者在攻读学位期间发表的论文

B.作者在攻读硕士期间参与的科研项目

### 四、多层建筑室内消防给水系统设置探讨（论文参考文献）

- [1]浅析室内外消防给水合用系统设计[J]. 邵永辉. 上海建设科技, 2021(06)

- [2]基于建筑给水排水的BIM正向设计应用研究[D]. 王兆鑫. 郑州大学, 2020(02)

- [3]民用建筑消防给水系统的优化设计与工程应用[D]. 徐晓丽. 山东大学, 2019(02)

- [4]医院建筑水系统防污及节能设计研究[D]. 李鑫. 哈尔滨工业大学, 2018(02)

- [5]粮库中高位消防水箱及稳压设施的设计探讨[J]. 陈文琳,秦正平. 粮食与饲料工业, 2018(09)

- [6]高校校区消防给水系统的优化研究 ——以某高校A校区改造为例[D]. 付金萍. 重庆大学, 2018(04)

- [7]工业建筑消防给水施工图设计审查问题探讨[J]. 王有根. 建筑, 2017(23)

- [8]某高校校区集中消防给水系统优化设计[J]. 颜强,付金萍,姜佩言,张勤,聂会元. 给水排水, 2017(11)

- [9]室外消火栓采用临时高压系统宜与室内消防给水系统合用见解[J]. 高凯东,曾世毅,曾绍进. 福建建设科技, 2016(06)

- [10]城市综合体建筑水灭火系统优化研究[D]. 罗大林. 重庆大学, 2016(03)

本文来源: https://www.lw144.cn/article/bb9e74b9bb877171f267cb8b.html