# 消防泡沫液管理调研报告

##### 问：水成膜泡沫灭火剂在消防中使用的多吗？发展前景如何？

- 答：水成膜泡沫者态灭火剂在消防中使用的多吗？发展前景怎样？水成膜泡沫灭火剂的话，在消防中使用的也是非常多的，因为泡沫剂在这个消防都能使用的非常广泛，他特别是用一些这个额电火的使用。所以说如果这个消防中使用的是水么水墨所以成魔水成膜泡沫灭火剂在消防中使用的多吗？发展前景怎样？水成膜泡沫灭火剂的话，在消防中使用的也是非常多的，因首如源为泡沫剂在这个消防都能使用的非常广泛，他特别是用一些这个额电火的使用，所以说如果这个消防中使用的是水么水墨锁水成膜泡沫灭火器的话，那也是非常有讲究的所水成膜泡沫灭火剂在消防中使用的多吗？发展前景怎样？水成膜泡沫灭火剂的话，在消防中使用的也是非常多的，因为泡沫剂在这个消防都能使用的非常广泛，他特别是用一些这个额电火的使用，所以说如果这个消防中使用的是水么水墨锁水成膜泡沫灭火器的话，那也是非常有讲究的，所以说不是所有的火灾都用这种橡衡灭火机的

- 答：水郑伏握沉默泡沫制的话厅此灭火器的话这些忘记中所用的多吗发展给你留哈我觉得在那个时期忘这种使用来说的话也是比较多的但是发展成那样说喊庆的话反正他说的话在这方面用的比较多

答：水成膜泡沫灭火剂是60年代初发展起来的槐闭一种新型高效泡沫灭火剂，组分由氟碳表面活性剂、碳氢表面活性剂和添加剂及水组成。

当把水成膜泡沫灭火剂喷射到燃烧的油面时，泡沫一面在油面上散开，一面在油面上形成一层水膜，抑制油品的蒸发，使其与空气者陆隔绝，并使泡沫迅速向尚未直接喷射到的区域首明顷扩散，进一步灭火。

- 水成膜泡沫灭火剂适用于低倍数泡沫灭火设备，主要用于扑灭一般非水溶性可燃、易燃液体的火灾，且能迅速地控制火灾的蔓延，还能与干粉灭火剂联用。也可采用液下喷射方法扑灭油罐火灾;在扑灭因飞机坠毁、设备爆裂而造成的流淌的液体火灾时，效果也很好。

- 答：在消防中使用的当然高，我觉得性价比还比较好，前景不错

- 答：水成膜泡沫灭火剂在消防中使用的多吗？发展前景带销知如何说斗隐实在的，现在生产的那个消防产品里面都含有这个，都是使用蠢消这个，所以发展前景不错。

- 答：研究表明，近年来，泡沫灭火剂的开发和应用在世界范围内均向水成膜型泡沫方向发旁哗展，可以说是大势所趋。国内外众多厂家水成膜泡沫灭火剂产品纷纷打入中国市场。于此同时， 随着我国消防意识的增强和消防技术整体水平的提高，蛋白、氟蛋白类泡沫灭火剂由于有效期通常只有两年而频频更换，特别是排放废旧泡沫液引起环保部门的关注和限制，迫使用户考虑采用贮存期较长的橡启则水成膜泡沫。由此可见，水成膜泡沫灭火剂的应用前景非梁棚常光明，有效性和环保性也将成为泡沫灭火领域最优先也是最重要的发展方向，同时市面上使用最多的是浙江金瑞恒抗溶性水成膜泡沫液。

##### 问：怎么选择适合的泡沫灭火液呢？

- 答：主要从材料、设计、技术、产品的质量来看，就目前市场来看，浙江金瑞恒生产拿返的泡沫灭火液非常强，汇集着来自历明世界各地的高肢敏告技术人才和先进的管理理念，无论是发泡率还是灭火速度都是独树一帜。

答：灭火剂按灭火性能分为三类，而伏渣备按照抗烧性能又将泡沫灭火剂分为四个不同的级别。级别不同，灭火的速度、抗复燃性能有很大的区别，因此，泡沫灭火剂的选型不仅要满足国标要求的物化性能的指标，更重要的要从泡沫灭火剂的灭火效率、需要保护的燃料、所处的地区、环境保护等方面考虑，不同类型的燃料梁丛需要相应类型的泡沫灭火剂。

1、水成膜泡沫灭火剂的最低灭火性能级别为I级，即强施放灭火时间W3min,缓施放灭火时间W5min;氟蛋白泡沫灭火剂的最低灭火性能级别为口级，即强施放灭火时间W4min,缓施放灭火时间W5min;蛋白泡沫灭火剂的最低灭火性能级别为in级，即缓施放灭火时间W5min,不作强施放。由此可知,三者的灭火效率依次为水成膜、氟蛋白、蛋白泡沫灭火剂。

2、针对不同的储罐组和不同的地区，建议釆用不同型式的缺毁泡沫灭火剂：

大型浮顶储罐应将水成膜泡沫灭火剂作为首选消防泡沫。

原油储罐必须使用IA级水成膜泡沫灭火剂。多组分燃料较单一组分燃料的火灾更难控制，原油含有大量的易挥发性物质，它造成的火灾更难控制。

东北、西北等寒冷地区选用耐寒型水成膜泡沫灭火剂。

沿海地区最好选用耐海水型水成膜泡沫灭火剂。

水溶性燃料，如甲醇、乙醇、丙酮等储罐必须配备抗醇性泡沫灭火剂；乙醇汽油也应配备抗醇性泡沫灭火剂。

- 在满足灭火性能的前提下，尽量使用环保型泡沫灭火剂。

答：（1）非水溶性甲、乙、丙类液体储罐低倍数泡沫液的选择，应符合下列规定：

1）当采用液上喷射系统时，应选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液；

2）当采用液下喷射系统时，应选用氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液；

3）当选用水成膜泡沫液时，其抗烧水平不应低于现行国家标准《泡沫灭火剂》（GB 15308—2006）规定的C级。

（2）保护非水溶性液体的泡沫—水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择，应符合下列规定：

1）当采用吸气型泡沫产生装置时，可选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液；

2）当采用非吸气型喷射装置时，应选用水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。

（3）水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体，以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的，必须选用抗溶泡沫液。

（4）中倍数泡沫灭火系统泡沫液的选择应符合下列规定：

1）用于油罐的中倍数泡沫衡蚂灭火剂应采用专用8%型氟蛋白泡沫液；

2）除油罐外的其他场所，可选用中倍数泡沫液或高倍数泡沫液。

（5）高倍数泡沫灭火系统利用热烟气发泡时，应采用耐温耐烟型高倍数泡沫液。

（6）当采用海水作为系统水源时亩拦备，必须选择迅毁适用于海水的泡沫液。

- （7）泡沫液宜储存在通风干燥的房间或敞棚内；储存的环境温度应符合泡沫液使用温度的要求。

答：1.非水溶性甲、乙、丙类液体稿答储罐低倍数泡沫液的选择,应符合下列规定:

2.当采用液上喷射系统时,应选用蛋白、氟蛋白键吵慧、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液;

3.当采用液下喷射系统时,应选用氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液;

- 4.保护非水溶性液体的泡沫—水喷淋碰租系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择,应符合下...

本文来源: https://www.lw144.cn/article/c3e2811b4685349234410d9c.html