# 负载电阻箱行业调研报告

##### 问：电阻箱负载柜有哪些作用？

答：什么是负载箱，负载箱是一种电源检测设备，建宏吉泰的主要是对发电机、不间断电源（ups）、电力传输设备进行负载检测及维护，是发电机组与周期性测试、维护保养工具设备。

一、电阻负载箱具有过热保护作用，过热后自动关燃春则断负森神载、终止放电并报警提示用户。

二、电阻负载箱采用高亮度大屏幕液晶中文显示，界面友好，操作简单。

三、电阻负载箱具有并机作用，通过RS485通讯实现多台负载并机运行，以满足最大2400KW需要的大功率测试。

四、电阻负载箱可保存30组稳态测试数据、50组整皮棚定测试数据、50组瞬态测试数据、50组波动测试数据和50组谐波分析数据；用户可对数据进行查询、删除及导出操作。

五、电阻负载箱计算机可通过串口对负载进行、实时数据监测等操作；也可通过串口或将测试数据导入计算机，进行数据、图形分析，报表打印等。

六、电阻负载箱发电机、UPS整定测试、波动测试、瞬态测试（负载突加、负载突卸）作用，能自动测试负载突变时电压最大、最小值，电流最大、最小值，频率最大、最小值。

七、电阻负载箱具有谐波分析作用，能同时分析电压、电流的2～50次谐波含量及总谐波含量。

- 八、电阻负载箱测量发电机、UPS稳态三相电压、电流、有功功率、、视在功率、、频率、运行时间、电能累计等基本作用。

- 答：滑线电机，用三相电阻箱，调速。

##### 问：电阻箱和负载电阻的关系

答：具体如下：

1、电阻箱是一种用于产生各种电阻值的精密电阻器件，用于校准和测试各种电子仪器的精度和准确性。电阻箱由多个电阻器组成，通过负载电阻则是指在电路中用于消耗电能的电阻，用于电源和信号发生器等设备的测试和校准。负载电阻的大小和电路的特性有关，对于不同的电路和应用可能需要选择不同阻值的负载电阻切换电路来选择不同阻值的电阻器，从而得到所需的电阻值。

2、负载电阻则是指在电路中用于消耗电能的电阻，通常用于电源和信号发生器等设备的测试和校准。负载电阻的大小和电路的特性有关，对于不同的电路和应用可能需要选择不同阻值的负载电阻。

- 3、在测试和校准电子仪器时，电阻箱和负载电阻通常会一起使用。例如，当需要测试信号发生器的输出电压时，可以通过连接一个负载电樱猜阻来模拟实际负载，然后使用电阻箱调整负载电阻的阻值，从春颂仔扒汪而得到所需的电压输出。因此，电阻箱和负载电阻是测试和校准电子仪器中常用的两种电阻器件，相互配合，以确保测试和校准结果的准确性和精度。

##### 问：用直流调压器做电源，电阻箱做负载，每根电阻是1000W/50欧，在带载时需注意什么细节

答：电压调到100VDC,要开16KW的负载，能达到这个32A的电流。

电压100V除以电阻，电阻等于50分之一，相加16个，就是50分之16的倒数，也就是8分之25，

电压除以电含悉阻等于电流，也就是32A。

- 你想开谈基乎大电压少开电阻，900V除以32A电流，那么电阻应该是28欧左右，那么开那根电阻就可以达到32A，两根并联后电阻是25欧。但是这样是不行的，根据你的负载电锋态阻，可以算出电阻最大允许通过电流为20开平方，也就4.5A左右，两根要过32A的电流，每根上要过16A的电流，那电阻就会烧掉了。所以最少要开8根电阻，也就是你说的8KW，电压调到200V。只有这样才不会烧到东西。 希望能帮到你，有用的话请你采纳我的回答。

本文来源: https://www.lw144.cn/article/d2f823e285250403178fb6c1.html