# 关于双机热备的论文摘要

##### 问：双机热备的方案

- 答：89详解防火墙vrrp、双机热备、mstp配置

##### 问：什么是双机热备

答：双机热备是应用于服务器的一种解决方案，其构造思想是主机和从机通过TCP/IP网络连接，正常情况下主机处于工作状态，从机处于监视状态，一旦从机发现主机异常，从机将会在很短的时间之内代替主机，完全实现主机的功能。

双机热备就是对于重要的服务，使用两台服务器，互相备份，共同执行同一服务。当一台服务器出现故障时，由另一台服务器承担服务任务，从而在不需要人工干预的情况下，自动保证系统能持续提供服务。双机热备由备用的服务器解决了在主服务器故障时服务不中断的问题。

扩展资料：

双机热备原理：

双机热备主要是实时数据、报警信息和变量历史记录的热备。主从机都正常工作时，主机从设备采集数据，并产生报警和事件信息。从机通过网络从主机获取实时数据和报警信息，而不会从设备读取或自己产生报警信息，主从机都各自记录变量历史数据。

同时，从机通过网络监听主机，从机与主机之间的监听采取请求与应答的方式，从机以一定的时间间隔（冗余机心跳检测时间）向主机发出请求，主机应答表示工作正常，主机如果没有作出应答，从机将切断与主机的网络数据传输，转入活动状态，改由下位设备获取数据，并产生报警和事件信息。此后，从机还会定时监听主机状态，一旦主机恢复，就切换到热备状态，通过这种方式实现了热备。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

##### 问：什么是双机热备？应该如何实现双机热备？双机热备和我们所说的raid，数据库热、冷备份有何不同？

- 答：双机热备指的是使用2台服务器，通过双机热备软件（HA）来监控应用程序的运行状态，当发现网络、硬盘或系统等原因造成主服务器上运行的应用程序无法正常运行时，会自动将主服务器上的应用程序停止将磁盘资源和虚拟IP资源释放并切换到备用服务器启动相关资源和应用程序。双机热备对于某一个应用程序只能工作在active-standby方式，无法实现集群并行工作，除非是有多个应用人为分配在这2台服务器上，使这2台服务器分别对各自被分配到的应用作为主服务器（Active）。实现双机热备至少需要2台服务器（最好是双网卡）、共享磁盘阵列（如果不采用共享磁盘阵列需双机热备软件支持数据同步复制）、双机热备软件。双机热备主要是针对应用而言。RAID是通过某种算法将多块物理磁盘组成逻辑上的一块磁盘，从而实现大容量、安全性（冗余）、高速度等需求（不同RAID级别的特点不同）。对于数据库冷热备份，你是否指的是数据库数据的备份？冷备是指需要停止数据库后才可以进行数据备份，热备指的是通过SnapShot（快照）技术实现对数据库的在线数据备份。

- 答：双机热备是实时备份并接管

- 答：双机热备就是用两台服务器同事运行的方式增进系统的可用性。与单机的RAID 5 相比成本略高。RAID 5 只能保证硬盘用坏的时候数据不丢失，但是，如果服务器硬盘之外的其它东西（如CPU、内存）坏了，系统就无法提供服务了。双机热备份则可以不中断服务。实现起来不难，现在的Windows 服务器版 和 Linux / Unix 都支持，只要在操作系统安装后配置一下就行了。

本文来源: https://www.lw144.cn/article/d355d8c9407e545df394f513.html