# 三相三元有功电能表防盗技术

### 一、三相三元件有功电能表防窃电技术（论文文献综述）

刘星玉[1]（2021）在《基于深度学习的配电网非技术损失检测方法研究》文中研究指明非技术损失（Non-technical Losses,简称NTL）主要包括由窃电、仪表故障、测量误差等原因造成的未核算的电量之和。非技术损失不仅给电力公司造成经济损失,还给社会带来安全隐患。传统的非技术损失检测方法效率低,准确率不高,且费时费力。而且,各种高科技智能设备被非法用于窃电,给非技术损失的检测工作带来了新挑战。随着智能电表的普及,用电数据出现爆发式的增长,将电力大数据与数据挖掘技术相结合,从用电数据当中挖掘有效信息,研究出精准有效的配电网非技术损失检测方法,具有重大意义。本文主要对配电网非技术损失的检测方法进行了研究。首先对获取到的用户用电数据样本进行预处理:主要针对数据存在的噪声和缺失问题,进行数据处理。然后对用电特征进行了提取:基于电力用户的日常用电数据,提取出电压不平衡率、电流不平衡率、单相功率不平衡率和三相功率不平衡率的用电特征。最后,利用支持向量机（Support Vector Machines,SVM）算法,将粒子群优化算法（Particle Swarm Optimization,PSO）与BP（Back Propagation）神经网络和长短期记忆（Long ShortTerm Memory,LSTM）神经网络相结合,构建了SVM模型,提出了基于PSO-BP神经网络的检测模型和基于PSO-LSTM神经网络的检测模型,来实现对配电网非技术损失的检测。利用Python语言对本文中设计的模型进行编程实现,并利用收集到的数据进行实例验证。根据实验结果分析,发现PSO算法提升了BP神经网络和LSTM神经网络模型的检测效果,基于PSO-LSTM神经网络的检测模型对非技术损失的检测具有更好的效果,且这些模型都能够较为准确地实现对非技术损失的检测。

华伟钟[2]（2019）在《计量自动化系统在窃电查处中的应用研究》文中研究指明随着我国社会经济的发展和全社会用电量的不断增大,窃电现象也随着增多并且呈现出多样性和隐蔽性,窃电的技术手段也越来越专业。电力用户的窃电现象给社会造成了很大的损失,危害也很严重,不仅供电企业的经济受到损失,同时也扰乱了我们的社会秩序。经过近十几年的发展,我国“智能电网”建设基础信息平台计量自动化系统进入了实质性应用阶段。计算机信息技术的发展为我们电力企业的管理提供了新的技术手段。计量自动化系统的建设与发展为电力企业用电检查人员查处窃电提供了新的平台。综合目前供电企业的用户数量和用电量来看,现有的用电检查人员的配置和常规查处手段,想要全面高效地查处窃电确实存在很大的困难。单依靠现场校验发现窃电,不仅覆盖面小而且效率极低。本文以计量自动化系统主要应用功能模块和采集的数据为研究切入点,分析计量自动化系统采集数据和窃电行为关联关系,研究设计窃电判定规则并进行推广应用。本文研究方向和内容及拟解决的关键问题:1、研究计量自动化系统的主要应用功能模块。2、根据电能计量的原理,研究计量自动化系统采集数据和窃电行为关联关系。3、设计计量自动化系统窃电判定规则。4、应用计量自动化系统结合窃电判定规则,筛选出疑似窃电用户验证理论的正确性。

于晓璇[3]（2018）在《高压计量箱内外部防窃电技术分析》文中研究表明首先,为有效提高高压计量箱的防窃电质量,提升高压计量箱运行安全性,指明高压计量箱内外部防窃电分析的重要性。其次,分析高压计量箱的内外部窃电技术,主要包括端子盒窃电技术、内部窃电技术和外部窃电技术三种。最后,分析高压计量箱窃电的预防技术,主要包括螺丝钻孔技术、高压计量箱接线管理技术、智能电表安装技术、高压计量箱外部封闭技术以及其他技术措施五方面内容。

阚金鹏,李胜平[4]（2017）在《10kV高压用户计量窃电方法总结》文中进行了进一步梳理电网线损大小由线损率衡量,线损率超出允许值范围则需查找此线路是否存在计量故障用户。计量故障一般由电压与电流计量失常引起,但有些用户人为原因故意造成计量故障,使计量表计量减少。用户通常采用改变电流、电压正确接线方式,强磁高频干扰,使电表内部线圈磁场饱和,有的用户甚至私自改装电能表内部结构,造成线损率严重升高,致使国家经济损失严重。

张林[5]（2017）在《电能计量回路防窃电在线监测技术研究》文中研究表明电力计量是发电企业、供电企业和电力客户之间的电量结算,计量的准确性是保证用电秩序的必要条件。然而有些电力客户为了获取更高的利润,不惜冒着危及人身安全的危险去破坏计量装置,以达到窃电的目的。早期窃电现象特别严重,供电企业从技术和管理上都采取了许多措施,取得了良好的效果,但是目前的防窃电技术仍然存在不足之处。一是无法检测简单而又隐秘的欠流法窃电;二是电能表错误接线分析还依赖于人工排查,无法实现自动监测;三是无法提供全面的防窃电技术。因此,本文主要进行了以下几个方面的研究。论文详细分析了高压三相三线制电路中的窃电故障,研究了各类故障的检测技术。对于欠压法窃电,分析了电压互感器断线时的故障特征,采用阈值法判定电压回路是否发生了断线失压故障;对于欠流法窃电,分析了电流互感器一次、二次开路短路时回路阻抗的变化情况,采用高频导纳法检测回路阻抗,通过反馈电压幅值判断电流回路是否发生故障以及故障的具体类型;对于移相法窃电,梳理了错误接线的种类,采用相量图法分析接入电能表的电压电流的相别和极性,判别具体的错误接线形式。论文通过matlab/simulink仿真验证了高频导纳法判别电流互感器工况的有效性,同时仿真分析了频率、电流互感器一次、二次绕组电感量及一次侧系统负荷对反馈电压的影响。仿真结果表明反馈电压不受电流互感器一次绕组电感量和一次侧系统负荷的影响;对于同一工况下的电流互感器,反馈电压会随着高频信号频率的增大而增大;电流互感器处于二次正常和一次短路时,反馈电压会随着电流互感器二次绕组电感量的增大而增大,而电流互感器二次开路、短路时反馈电压则不受其影响。论文利用单片机PIC16F877A和电能计量芯片ATT7022A研制了防窃电终端。其中ATT7022A测量电气信息量,PIC16F877A判别具体故障。终端研制成功后,在四川省计量中心的互感器校验室和室内检定室完成了整机测试。测试结果表明,该终端能够准确判别电压互感器断线、电流互感器一次、二次侧的开路短路及电能表的错误接线形式,能够有效监测计量回路的状态,达到了全面防窃电的效果。本文的研究具有较高的工程应用价值,为电能计量防窃电技术提供了一个准确、可靠、实用的解决方案。

刘文洁[6]（2016）在《内蒙电力公司防窃电远程监控管理系统开发与效果分析》文中研究说明电力行业作为我国的支柱产业,与经济发展、保证民生关系密切。面对当前经济持续稳定快速发展、电力市场改革加速推进的形势,要求供电企业必须提高其整体参与市场的竞争力,保证企业不断向前发展的活力和动力。在供电企业的发展过程中,影响正常供用电秩序的一大问题就是窃电问题。窃电问题不仅仅影响电力企业自身的利益,还严重影响到了国家的经济建设和发展、社会的稳定团结等等。要想解决窃电问题,供电公司就需要提高反窃电技术水平并堵死窃电漏洞。因而,对于供电企业来说,能够开发防窃电远程监控管理系统,同时对该系统不断进行维护升级,将更加有效的提高供用电质量,防范窃电行为,降低公司运行成本,从而使供用电管理变得更加有效。文章通过查阅大量文献,在了解国内外反窃电技术、电能计量原理等一系列相关理论的基础上,开发和设计了内蒙古电力公司防窃电远程监控管理系统,通过实施后的数据和重点案例结合构建的评价指标体系和评价模型对该防窃电远程监控管理系统进行了评价,并得出客观可靠的结论。文章首先从电能计量、窃电手法等方面对相关理论进行介绍,从而为后续的研究奠定一定的理论基础。其次,文章依据相关技术手段,设计出一套针对内蒙古电力公司防窃电远程监控管理的系统,该系统开发具体包括技术路线、工作原理、技术关键、实施方案、硬件设备等方面。然后,结合系统应用情况数据构建出针对该系统的评价指标体系,从管理效益、经济效益和社会效益三个具体方面以及整个系统应用层面进行了评价,并得出一定评价结果。最后,对文章在内蒙古电力公司防窃电远程监控管理系统方面的研究进行了总结,指出了因为客观条件等的限制,导致的研究不足,并对未来工作和研究方向进行了展望。

赵宇[7]（2016）在《三相电能计量系统防窃电技术》文中认为三相供电系统中的窃电问题比较严重,用户会通过分流窃电等方法绕过电能计量系统,窃取大量的电能。在总结窃电手段以及电能计量系统的工作状况后,电力企业必须采取有效的措施来应对窃电行为,在电能计量系统中安装防窃电装置或者运用网络化防窃电技术,都可以有效防止各种窃电现象发生。三相电能计量系统的防窃电技术需要不断改进,并针对新的窃电技术做出调整。

于黎忠[8]（2013）在《电能表防窃电技术》文中指出社会上小至用户,大至企业的窃电现象屡禁不止。一些单位特别是私营企业,将盗窃电能作为获利手段,采取各种方法不计或者少计电量,以达到不交或者少交电费的目的,造成国家电能大量流失,损失惊人。这严重损害了供电企业的合法权益,扰乱了正常的供用电秩序,严重影响了电力事业的发展,而且给安全用电带来严重威胁。而政企分开后导致电力部分缺乏相关的,行之有效的法律法规,使窃电行为难查处以及难解决。近年来窃电行为愈发向高科技发展,具有手段隐秘以及多元化等特点。基于这几点,我们对电能表的防窃电技术进行研究。

刘增明[9]（2013）在《供电企业防窃电方法和对策的研究》文中进行了进一步梳理在我国，窃电现象愈演愈烈；窃电主体复杂化、多元化。如何面对日益严重、日趋科技化作案的窃电现象，供电企业十分关心。本论文作者针对窃电及其检测技术进行了详细研究。论文对常见的窃电现象进行了分析，把窃电方法归并为五类:欠压法窃电、欠流法窃电、移相法窃电、扩差法窃电、无表法窃电。从窃电手段、检测方法进行了详细阐述，并列举了用电信息采集系统终端检测窃电判据；介绍了电压互感器常见错误接线的快速分析与判断方法；详细阐述了用电信息采集系统的构成及关键设备。文中认识到防窃电发展现状，提出了从管理和技术角度多项措施防止窃电现象发生的方法；为了满足防窃电实时性要求，还必须组建防窃电网络。本文结合详实事例，介绍了用电信息采集系统系统、融入用电信息采集系统的智能计量监控的应用。为供电企业找到了解决窃电的有效方法。

李小佳[10]（2011）在《对反窃电技术研究及“零距离”复录系统的实现》文中提出由于广州在城市高速发展的进程中,有大部分曾经是农村村落土地被征用于工厂、企业用地,海珠区大部分工厂、企业处于城乡结合部和城中村内,游离于现代城市管理之外,致使供电局对许多工厂企业等用电监管困难等问题,窃电行为严重影响了供电企业以及国家的经济利益,而且扰乱了供用电秩序。怎么防止窃电行为,整顿供用电秩序一直是供电管理迫切需要解决的重要课题。针对这种情况,本人将针对三相供电系统中窃电及其检测技术进行详细研究并研制了三相四线计量防窃电装置。从实用性出发,借用数学模型分析和模拟实验研究防窃电装置,使之能在现实中应用,并能准确可靠地对各种窃电行为作出判断和预警。论文先分析计量原理,结合实际工作,对在检查用电时遇到的各种窃电手段进行讲述分析,对三相三线、三相四线制供电线路中的互感器研究出专用的开短路判断电路。并将对讨论到的窃电行为,研制出反窃电管理信息装置——“零距离”复录终端。因为终端记录电能表数据后,通过系统直接到送到供电部门人员手上记录、分析,所以笔者将本系统统称为“零距离”。终端装置选用通讯集成电路,复杂可编程逻辑器件、外围电路,辅以GSM通讯模块,构成一个实时监测的电子装置。实现对窃电的检测和记录。为了满足防窃电实时性要求,还将结合供电企业原有的计量自动化系统组建防窃电网络。“零距离”系统的投运,目标是为配变计量监测提供了全新的自动化概念,将配变监测、计量检测、远程抄表、无线通信等功能综合考虑,对加强用电监测,防止窃电、加强设备安全监视、预防事故,为四分管理、降低线损、提高运行管理和经济运行水平等提供科学依据。

### 二、三相三元件有功电能表防窃电技术（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、三相三元件有功电能表防窃电技术（论文提纲范文）

#### （1）基于深度学习的配电网非技术损失检测方法研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 传统检测方法

1.2.2 基于数据挖掘的检测方法

1.3 论文结构与安排

第二章 配电网非技术损失分析

2.1 用电信息采集系统

2.2 配电网非技术损失常见原因

2.2.1 电能表计量故障

2.2.2 窃电

2.3 数据处理

2.3.1 数据收集

2.3.2 数据预处理

2.3.3 用电数据特征提取

2.4 模型评价指标

2.5 本章小结

第三章 基于支持向量机的检测方法研究

3.1 支持向量机

3.2 基于支持向量机的检测模型

3.3 实验结果

3.4 本章小结

第四章 基于PSO-BP神经网络的检测方法研究

4.1 BP神经网络

4.1.1 神经单元

4.1.2 BP神经网络原理

4.2 粒子群优化算法

4.3 基于PSO-BP神经网络的检测模型

4.4 实验结果

4.5 本章小结

第五章 基于PSO-LSTM神经网络的检测方法研究

5.1 LSTM神经网络

5.2 基于PSO-LSTM神经网络的检测模型

5.3 实验结果

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 工作展望

致谢

参考文献

攻读硕士期间取得的成果

#### （2）计量自动化系统在窃电查处中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外发展现状

1.3 本文主要研究工作

第二章 计量自动化系统及其原理

2.1 系统概述

2.2 远程抄表

2.3 数据管理

2.4 业务监管

2.5 应用分析

2.5.1 电量分析

2.5.2 负荷分析

2.5.3 电能质量分析

2.6 线损管理

2.7 电能计量原理

2.8 电能计量装置分类

2.9 电能计量装置接线方式

2.10 本章小结

第三章 计量系统采集数据窃电分析及判定规则设计

3.1 .计量系统采集数据与窃电行为关联关系分析

3.1.1 欠压法窃电与计量系统采集数据的关联分析

3.1.2 欠流法窃电与计量系统采集数据的关联分析

3.1.3 移相法窃电与计量系统采集数据的关联分析

3.1.4 扩差法窃电与计量系统采集数据的关联分析

3.1.5 制造中性点位移窃电与计量系统采集数据的关联分析

3.2 计量自动化系统窃电判定规则设计

3.2.1 专变三相三线计量自动化系统窃电判定规则

3.2.2 专变三相四线计量自动化系统窃电判定规则

3.2.3 低压用户计量自动化系统窃电判定规则

3.3 窃电案例研究

3.3.1 失流法窃电

3.3.2 失压法窃电

3.3.3 电表内加装遥控器窃电

3.3.4 绕越计量装置窃电

3.4 本章小结

第四章 计量自动化系统在窃电查处中的应用

4.1 专变三相三线计量自动化系统窃电判定规则应用

4.1.1 三相三线失压法窃电计量系统判定

4.1.2 三相三线改变电流回路窃电计量系统判定

4.2 专变三相四线计量自动化系统窃电判定规则应用

4.2.1 三相四线改变电压回路窃电计量系统判定

4.2.2 三相四线改变电流回路窃电计量系统判定

4.3 低压用户计量自动化系统窃电判定规则应用

4.4 利用电能表负控终端电量比对查处窃电

4.5 利用功率因数分析法查处窃电

4.6 应用计量自动化系统判定规则查处窃电后的成果

4.7 本章小结

结论与展望

参考文献

致谢

#### （3）高压计量箱内外部防窃电技术分析（论文提纲范文）

0 引言

1 高压计量箱内外部防窃电技术的重要性

2高压计量箱内外部窃电形式

2.1 端子盒窃电

2.2 内部窃电

2.3 外部窃电

3 高压计量箱防窃电技术

3.1 螺丝钻孔技术

3.2 高压计量箱接线管理技术

3.3 智能电能表安装技术

3.4 高压计量箱外部封闭技术

3.5 其他技术措施

4 结论

#### （4）10kV高压用户计量窃电方法总结（论文提纲范文）

引言

1. 线损

2. 由线损率判断计量故障及窃电

3. 窃电方法总结及案例分析

(1) 私自改装电能表

(2) 接线盒封板被封死

(3) 电流互感器CT的接线柱S1和S2被封线封死。

(4) 电流反向, 极性接反

(5) 缺相或失流

(6) 私自增容

(7) 强磁

(8) 高频干扰

4. 结论

#### （5）电能计量回路防窃电在线监测技术研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

1 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究的不足

1.4 论文的主要工作

2 电力计量概述

2.1 电力计量方式

2.2 高压电力计量装置

2.2.1 互感器的作用

2.2.2 电压互感器工作原理及接线方式

2.2.3 电流互感器工作原理及接线方式

2.2.4 电能表工作原理

2.3 高压三相三线制电路接线方式

2.4 本章小结

3 高压三相三线制电路窃电故障及检测技术

3.1 常见窃电方法

3.2 欠压法窃电

3.2.1 电压互感器断线分析

3.2.2 阈值法判定原则

3.3 欠流法窃电

3.3.1 电流互感器开短路分析

3.3.2 高频导纳法检测原理

3.3.3 仿真分析

3.4 移相法窃电

3.4.1 电能表错误接线分析

3.4.2 相量图法判定原理

3.5 电量追补

3.6 本章小结

4 装置硬件设计

4.1 装置功能需求

4.2 硬件设计方案

4.2.1 总体方案及框图

4.2.2 PIC16F877A性能特点

4.2.3 ATT7022A性能特点

4.3 测量电路设计

4.3.1 ATT7022A最小系统

4.3.2 电压电流采样电路

4.3.3 继电器控制电路

4.3.4 TA监测电路

4.4 PIC16F877A外围电路设计

4.4.1 液晶显示电路

4.4.2 通信接口电路

4.4.3 I2C串行时钟及数据存储电路

4.5 电源电路

4.6 本章小结

5 系统软件设计

5.1 主程序设计

5.2 数据处理程序设计

5.2.1 数据的采集与读取

5.2.2 故障监测算法设计

5.3 其他功能程序设计

5.3.1 显示模块

5.3.2 通信模块

5.3.3 时钟及数据存储模块

5.4 整机测试结果

5.5 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （6）内蒙电力公司防窃电远程监控管理系统开发与效果分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究状况

1.3 本文主要研究思路和研究内容

第2章 相关理论概述

2.1 电能计量原理

2.1.1 电能计量装置

2.1.2 电能计量方式与电能计量管理

2.2 窃电手法及原理分析

2.3 综合评价方法简介

2.3.1 综合评价含义

2.3.2 层次分析法

2.3.3 模糊综合评价法

2.3.4 德尔菲法

2.4 本章小结

第3章 内蒙古电力公司防窃电远程监控管理系统开发

3.1 开发背景及应用前景

3.2 工作原理及功能

3.3 技术路线

3.4 技术关键

3.5 开发设计方案

3.5.1 总体设计

3.5.2 方案实施

3.5.3 硬件设备介绍

3.5.4 主要技术内容达到的指标和技术经济效果

3.5.5 开发创新点

3.5.6 使用范围

3.6 用电远程稽查仪设备功能与现场安装

3.6.1 主要功能及工作原理

3.6.2 安全要求

3.6.3 安装步骤

3.6.4 参数设置

3.6.5 拆卸步骤

3.7 系统测试仪器及测试方法

3.8 监控指导

3.8.1 短信监控

3.8.2 软件监控

3.9 管理制度

3.9.1 监控制度

3.9.2 设备管理制度

3.9.3 学习与培训制度

3.10 本章小结

第4章 内蒙古电力公司防窃电远程监控管理系统运行效果评价分析

4.1 防窃电远程监控管理系统应用情况

4.2 防窃电远程监控管理系统运行效果综合评价

4.2.1 方法的适用性分析

4.2.2 基于层次分析法的综合评价指标体系构建

4.2.3 指标权重的确定过程

4.2.4 系统评价

4.2.5 评价结果分析

4.3 防窃电远程监控管理系统效益分析

4.4 本章小结

第5章 研究成果和结论

参考文献

致谢

#### （7）三相电能计量系统防窃电技术（论文提纲范文）

1 电能计量系统

2 三相电能计量系统防窃电技术应用

2.1 选用防窃电多功能电能表

2.2 使用防窃电计量装置

2.3 运用网络化防窃电技术

3 结语

#### （8）电能表防窃电技术（论文提纲范文）

一、常见的窃电方式

1.1改变电流的窃电

1.2 改变电压的窃电

1.3 改变电能表的结构和接线方式

二、电能计量方式

2.1 三相三元件电能表

2.2 智能电能表

三、防窃电分析

3.1 三相三元件电能表防窃电分析

3.2智能电能表防窃电分析

四、结语

#### （9）供电企业防窃电方法和对策的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 目前国内外电力系统窃电现状

1.2 窃电现象分析

1.2.1 窃电的主要原因

1.2.2 窃电主要发生在 10kV 和 380V

1.3 国内外防窃电技术现状

1.4 装备现状

1.5 小结

第2章 三相电路防窃电及其检测技术研究

2.1 概述

2.2 三相电路电能计量防窃电分析

2.2.1 欠压法窃电

2.2.2 欠流法窃电

2.2.3 移相法窃电

2.2.4 扩差法窃电

2.2.5 无表法窃电

2.2.6 其余反窃电相关异常

2.2.7 用电质量相关异常

2.2.8 实时电量曲线图分析

2.3 终端报警相关

2.3.1 终端告警代码表

2.3.2 用电信息采集系统告警示意图

2.4 小结

第3章 Vv 接线 TV 二次绕组接线错误的判断和分析

3.1 概述

3.2 V/V 接线方式，一次侧断线的判断

3.2.1 不带负荷时（即空载）,一次侧断线时，二次线电压分析

3.2.2 带负荷时,一次侧断线时，二次线电压分析

3.3 V/V 接线方式，二次侧断线的判断

3.3.1 不带负荷时（即空载）,二次侧断线时，二次线电压分析

3.3.2 带负荷时，二次线电压分析

3.4 电压互感器的极性反接的快速判断

3.5 TV 中性点即 b 相的快速判断

3.6 小结

第4章 用电信息采集系统构成

4.1 用电信息采集系统架构

4.2 用电信息采集系统构成

4.2.1 用电信息采集系统概述

4.2.2 用电信息采集系统技术方案及关键装置

4.2.3 用电信息采集系统

4.3 小结

第5章 网络化防窃电技术探讨

5.1 防窃电概述

5.2 防窃电组织措施

5.2.1 加强线损管理力度

5.2.2 加强技术培训，提高职工的业务素质

5.2.3 做好普及《电力法》的宣传教育工作

5.3 防窃电技术措施

5.3.1 应对居民用户防窃电措施

5.3.2 应对高供高计用户防窃电措施

5.3.3 采用防撬数码封印

5.3.4 封闭变压器低压出线端至计量装置的导体

5.3.5 规范电能表安装接线

5.3.6 采用双向计量或止逆式电能表

5.3.7 对专变大客户安装全电子式多功能电能表及负控终端

5.3.8 合理选择计量装置的电流互感器倍率

5.3.9 利用三个系统综合监控

5.3.10 增加检测仪器及设备的投入，提高反窃电能力

5.3.11 强化辅助计量设备防窃电功能

5.4 防窃电技术网络化

5.4.1 融入用电信息采集系统的防窃电网络

5.4.2 融入用电信息采集系统的智能计量监控

5.5 小结

第六章 全文总结

参考文献

致谢

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

作者简介

#### （10）对反窃电技术研究及“零距离”复录系统的实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容和目标

1.4 拟采取的研究方法及技术路线

第二章 计量电能的方式

2.1 电能表的类型

2.2 不用接入互感器的电能表接线方法

2.3 需要接入互感器的电能表接线方法

2.4 计量电能装置的故障分析

2.5 本章小结

第三章 结合工作中遇到的窃电方法利用数学模型分析

3.1 三相三线

3.1.1 通过改变电压回路的窃电法分析

3.1.2 通过改变电流回路的窃电法分析

3.2 三相四线

3.2.1 通过改变电压回路的窃电法分析

3.2.2 通过改变电流回路的窃电法分析

3.2.3 发现窃电状态后，对用户的电量追算

3.2.4 扩大电能计量装置误差的窃电方法分析

3.2.5 绕过电能表直驳窃电

3.2.6 在正常运行中电能表突然反转的原因

3.3 本章小结

第四章 “零距离”复录装置硬件设计

4.1 硬件设计要求

4.2 硬件设计的原理

4.3 三相四线制防窃电装置单元电路设计

4.3.1 模拟量数据采集

4.3.2 电流互感器开路或短路检测

4.4 主控芯片和外设设备的选择

4.4.1 主控芯片

4.4.2 时钟芯片

4.4.3 外设设备显示

4.5 终端电路板的设计

4.6 设计执行标准

4.7 终端设计技术参数

4.7.1 供电方式

4.7.2 主要性能指标

4.7.3 使用条件

4.7.4 通讯接口

4.7.5 I/O配置

4.8 设计终端实现功能

4.8.1 电能计量复录

4.8.2 停电抄表

4.8.3 安全防护

4.8.4 终端抄表

4.8.5 数据压缩

4.8.6 谐波监测

4.8.7 远程通信

4.8.8 主动报警功能

4.8.9 电压监测

4.8.10 停电记录

4.8.11 远程升级

4.8.12 对时功能

4.8.13 自动结算

4.8.14 设计性能

4.8.15 振荡波抗扰度试验影响

4.9 终端安装与接线

4.10 本章小结

第五章 “零距离”复录系统的整合

5.1 概述

5.2 系统组成

5.2.1 现场采集终端

5.2.2 通讯系统

5.2.3 主站系统

5.3 系统结构

5.3.1 总体配置图

5.3.2 操作系统

5.3.3 数据库管理系统

5.4 主站功能

5.5 系统工作

5.6 系统经济

5.7 科学的系统构架

5.8 本章小结

第六章 挂网运行成果

6.1 系统运行情况

6.2 本章小结

结论

参考文献

致谢

附件

### 四、三相三元件有功电能表防窃电技术（论文参考文献）

- [1]基于深度学习的配电网非技术损失检测方法研究[D]. 刘星玉. 电子科技大学, 2021(01)

- [2]计量自动化系统在窃电查处中的应用研究[D]. 华伟钟. 广东工业大学, 2019(06)

- [3]高压计量箱内外部防窃电技术分析[J]. 于晓璇. 通信电源技术, 2018(06)

- [4]10kV高压用户计量窃电方法总结[J]. 阚金鹏,李胜平. 城市建设理论研究(电子版), 2017(26)

- [5]电能计量回路防窃电在线监测技术研究[D]. 张林. 重庆大学, 2017(06)

- [6]内蒙电力公司防窃电远程监控管理系统开发与效果分析[D]. 刘文洁. 华北电力大学, 2016(03)

- [7]三相电能计量系统防窃电技术[J]. 赵宇. 黑龙江科学, 2016(03)

- [8]电能表防窃电技术[J]. 于黎忠. 中国科技投资, 2013(20)

- [9]供电企业防窃电方法和对策的研究[D]. 刘增明. 华北电力大学, 2013(S2)

- [10]对反窃电技术研究及“零距离”复录系统的实现[D]. 李小佳. 华南理工大学, 2011(06)

本文来源: https://www.lw144.cn/article/db56a1830602181c8b5abfd0.html